霍山县矿产资源开发有限责任公司废弃砂石处置利用点地磅及监控采购项目

询

价

文

件

项目编号：DBSCG-2020-013

采购单位:霍山县矿产资源开发有限责任公司  代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

采购时间：二0二0年四月

目    录

一、询价公告	3

二、报价响应须知	5

三、采购合同	10

四、采购需求	11

五、响应文件格式	13

- DBSCG-2020-013霍山县矿产资源开发有限责任公司废弃砂石处置利用点地磅及监控采购项目询价公告

- DBSCG-2020- 013霍山县矿产资源开发有限责任公司废弃砂石处置利用点地磅及监控采购项目经霍山县矿产资源开发有限责任公司申请，采取询价方式采购。安徽大别山工程咨询有限公司受霍山县矿产资源开发有限责任公司的委托，现对霍山县矿产资源开发有限责任公司废弃砂石处置利用点地磅及监控采购项目进行询价采购，欢迎具备条件的国内供应商参加询价。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：霍山县矿产资源开发有限责任公司废弃砂石处置利用点地磅及监控采购项目

2、项目编号：DBSCG-2020-013

3、项目类型：货物类

4、采购单位：霍山县矿产资源开发有限责任公司

5、资金来源：自筹资金

6、项目预算：88万元

7、最高限价：88万元

8、标段（包别）划分：1个包

9、项目概况：霍山县矿产资源开发有限责任公司废弃砂石处置利用点地磅及监控采购项目，主要采购内容有：3M*16M SCS-150T地磅（四节），4台；3M*16M SCS-150T地磅（三节），4台；3M*12M SCS-150T可移动式地磅（含钢构基础），1台， 采购预算约88万元。

二、供应商资格及要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、本项目不接受联合体参与投标；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商（仅以下述渠道查询结果为准，其他网站无效）：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的，

信用中国官（www.creditchina.gov.cn）；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的，

信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的，

信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，

中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）。

三、报名及询价文件获取办法

1、询价文件发售时间：2020年4月 1  日8时至2020年4月  7 日9时30分。

2、询价文件价格：免费领取。咨询安徽大别山工程咨询有限公司，联系方式：0564-5020033。

3、报名方式：

供应商可登录安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn。）中自行下载本项目采购需求文件，并联系本公司招标采购部获取本项目询价文件。

四、询价时间及地点

1、询价时间及响应文件提交截止时间：2020年4月 7  日9时30分。

2、询价地点：安徽大别山工程咨询有限公司一楼开标厅（安徽霍山经济开发区高桥湾路）。

五、响应文件提交截止时间:同询价时间。

六、其他事项说明：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见询价文件。

七、联系方式

（一）项目单位：霍山县矿产资源开发有限责任公司

地  址：霍山县衡山镇南岳西路8号

联系人：刘女士

电  话：13856430620

（二）采购代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

地  址：安徽霍山经济开发区高桥湾路

联系人：徐先生

电  话：0564-5020033，15955919757

（三）监督管理部门：安徽大别山国投集团监察室

地  址：霍山县经济开发区高桥湾路

联系人：任主任

电  话：0564-5020180

八、投标保证金缴纳账户

1、保证金允许方式：银行转账

2、保证金金额为人民币：壹万伍仟元整

3、汇入账户名称：安徽大别山工程咨询有限公司

汇入银行：安徽霍山农村商业银行股份有限公司文盛支行

汇入银行帐号：20010048352066600000021

4、汇出账户要求：应为投标单位基本账户。投标保证金须从投标单位基本帐户转出，到账时间为投标截止时间前。

霍山县矿产资源开发有限责任公司

安徽大别山工程咨询有限公司

2020年4月 1 日

二、报价响应须知

## （一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 霍山县矿产资源开发有限责任公司 地 址：霍山县衡山镇南岳西路8号 联系人：刘女士 电 话：13856430620 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：安徽大别山工程咨询有限公司 地址：安徽霍山经济开发区高桥湾路 联系人：徐先生 电话：0564-5020033 15955919757 |
| 3 | 项目名称 | 霍山县矿产资源开发有限责任公司废弃砂石处置利用点地磅及监控采购项目 |
| 4 | 项目编号 | DBSCG-2020-013 |
| 5 | 最高限价 | 人民币捌拾捌万元整（￥880000.00元），超过此限价的报价为无效响应。 |
| 6 | 询价有效期 | 45天 |
| 7 | 付款方式 | 设备安装调试完成并经验收合格后一次性支付80%（以实际安装数量结算），剩余20%作为质保金在一年质保期满且运行正常后支付。 |
| 8 | 供货及安装地点 | 霍山县矿产资源开发有限责任公司指定地点 |
| 9 | 供货期限 | 成交签订合同后7天内完成供货。 |
| 10 | 免费质保期 | 验收合格之日起一年。 |
| 11 | 响应时间及地点 | 询价方式：现场询价 响应文件递交截止时间及询价时间：北京时间2020年4月7 日9时30分前，逾期递交，概不接受。同时在投标截止时间前,供应商到安徽大别山工程咨询有限公司一楼开标厅参加投标。 |
| 12 | 响应文件要求 | 标书要求：纸质响应文件，应在投标截止时间内递交到安徽大别山工程咨询有限公司一楼开标厅。 |
| 13 | 递交投标文件注意事项 | 纸质响应文件必须在投标截止时间前现场递交。 |
| 14 | 投标方式 | - 本项目无需报名，有意参加投标的投标企业在投标截止时间前将响应文件以及资格审查资料递交至询价文件指定地点参与询价。供应商可登录安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn。）中下载本项目采购需求等文件。 |
| 15 | 投标人对询价文件有疑问提交的截止时间 | 递交询价文件截止时间前2天 |
| 16 | 投标保证金 | 1、保证金允许方式：银行转账 2、保证金金额为人民币：壹万伍仟元整 3、汇入账户名称：安徽大别山工程咨询有限公司 汇入银行：安徽霍山农村商业银行股份有限公司文盛支行 汇入银行帐号：20010048352066600000021 4、汇出账户要求：应为投标单位基本账户。 5、投标保证金到达指定账户截止时间为：2020年4月 7 日9时30分前。 6、投标单位必须在投标保证金银行汇单备注栏注明本采购项目招标编号：DBSCG-2020-013； 备注:1、成交单位的响应保证金凭其与采购人签订的合同全额退至其基本账户，其他单位的投标保证金在确定中标单位后5个工作日内退至其基本帐户。 2、发布成交结果公告后，放弃成交资格或违反有关规定的，投标保证金不予退还。 |
| 17 | 履约保证金 | 合同价的5%，期限：产品到达指定现场后，安装前全额退还全部履约保证金。收受方式为：☑转账/电汇、□保函，收受人为☑采购人、□委托人 |
| 18 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； （3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； （4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： (1)失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）行贿犯罪档案：人民检察院书面证明； （3）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （5）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） 4、询价时，供应商应当查询上述记录后，如实提供无不良信用记录承诺并加盖供应商公章。联合体询价的，所有联合体成员均须加盖公章。 如有虚假，将取消成交资格并上报安徽大别山国投集团按有关规定处理。 |
|  | 备注二 | 特别提醒：供应商参与采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |
|  | 备注三 | 参加开标会时应携带以下资料原件现场查验：授权委托代理人身份证和授权委托书原件、保证金进账单。 |
| 备注：1、采购代理服务费：根据《政府采购代理机构暂行办法》（财库〔2018〕2号）规定，收取采购代理服务费用，代理服务费用标准参照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展改革委发改价格[2011]534号、安徽省物价局皖价服[2008]210号规定，投标人中标后在领取成交通知书前缴纳中标（成交）价1.5%的采购代理服务费。 2、投标人在投标截止时间内收到的投标文件不足三家的，或评审过程中造成流标现象的，其投标文件也不予退还给投标人。 |  |  |

## （二）供应商资格

详见询价公告

## （三）供应商必须提交的响应文件内容

1、供应商基本信息（营业执照等）；

2、响应授权书；

3、响应函；

4、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

5、询价响应表；

6、响应报价书（含分项明细报价）；

7、供货、安装承诺；

8、售后服务承诺；

9、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

## （四）有关定义

1、采购监督管理部门：系指安徽大别山国投集团监察室。

2、采购人：系指本次采购项目的业主方。

3、采购代理机构：系指安徽大别山工程咨询有限公司。

4、近X年内：系指从询价之日向前追溯X年（“X”为“一”及以后整数）起算。除非本询价文件另有规定，否则均以合同签订之日为追溯结点。

5、业绩：系指符合本询价文件规定且已供货（安装）完毕的与最终用户(“最终用户”系指合同项目的建设方或由建设方确定的承包方)签订的合同、验收报告（或相关证明等验收手续）及询价文件要求的相关证明。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

6、采购政策

6.1落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

6.2供应商符合《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

6.3小型和微型企业产品的价格扣除：见供应商须知前附表。

6.4供应商符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.3条的扶持政策。

6.5供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第5.3条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## （五）投标文件的提交

1、纸质版响应性文件的密封和标记

投标人应将纸质响应性文件的正本和副本分别密封（正本一个封套，副本共一个封套），并在封袋上注明“正本”或“副本”，投标文件份数为一式叁份（正本一份，副本二份）。在骑缝处和封条上加盖响应人公章和法定代表人（或授权代理人）签字或盖章（注：投标书不准活页装订，应胶装成册，响应人所递交的响应性文件应按照响应性文件组成及格式、响应性文件的密封要求以及，否则视为无效投标。响应性文件所有内容以纸质正本为准。）。

2、纸质版响应性文件的提交

2.1响应人应按投标须知前附表规定的时间、地点，于响应截止时间前现场签到并提交纸质版响应性文件。

2.2在响应须知前附表规定的投标截止时间以后递交的纸质版响应性标文件将被拒绝并退还给投标人。

3、纸质版响应文件的提交

响应人应在响应截止时间之前，现场递交纸质版响应性文件。未在响应截止时间前通过递交纸质版响应性文件的，开标现场不予接收。

## （六）评标方法及废标

1、本次询价活动将采用最低评标价法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、质保期以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

若出现报价相同的情况，专利产品优先；若出报价相同，均是专利产品的，具有检测资质的第三方机构出具产品参数检测报告的优先；若出现报价相同，均是专利产品，均是具有检测资质的第三方机构出具产品参数检测报告的，则采取询价小组抽签方式确定成交单位。

备注：1、对中小微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、参照霍政办〔2016〕27号文件精神，公开招标限额以下招标采购项目，招标文件没有不合理条款的，凡经公开挂网后，有三家及以上投标单位的，正常开标；只有两家投标单位的，现场转为竞争性谈判；仅有一家投标单位的，直接转为单一来源；若无投标单位的，在不调整预算的情况下可由业主单位直接发包或自行采购。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

3）因重大变故，采购任务取消的；

4）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

## （七）报价响应及答疑

1、供应商应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格。

2、响应报价应含有所投货物运输和安装费用除外的其他所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

3、询价文件中没有提及询价货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

5、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

6、供应商如果对询价文件、工程量清单、控制价等询价文件的其他任何内容有相关疑问，可以于须知前附表列明的答疑接受时间前，以书面形式向我公司提出。

提交成功后疑问文件即传至我公司，请供应商及时通过网站答疑补遗公告栏目查看答疑文件。

7、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

## （八）确定成交供应商与签订合同

1、经询价小组评审确定的成交候选供应商名称和成交金额，我公司将在刊登本次询价公告的媒体上发布成交公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商在收到我公司发出的成交通知书后，应按照须知前附表规定交纳履约保证金（如要求）。

3、成交供应商应按规定的时间、地点与采购单位签订成交合同。

4、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题我公司概不负责，合同风险由双方自行承担。

5、合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

## （九）澄清及变更

询价文件如有澄清及变更，我公司将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

## （十）验收

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

## （十一）质疑

1、质疑人认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人及采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱交易活动的正常工作秩序。

2、质疑应在规定时限内提出：

对政府采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

3、质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3.3被质疑人名称；

3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

3.5明确的请求及主张；

3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

4、有下列情形之一的，不予受理：

4.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

4.3质疑材料不完整的；

4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

5、经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人及采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

6、质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人及采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向安徽大别山国投集团投诉，同时将投诉书副本送安徽大别山工程咨询有限公司。

7、质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，我公司将报安徽大别山国投集团予以处理。

7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

# 三、采购合同（甲乙双方可自行拟定）

- 采购需求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、地磅项目（4节 16米地磅） |  |  |  |  |
| 1 | 秤台 （面板14mm） | 规格型号Specifications Model 3米* 16米 4节SCS-150t 最大称量The Largest Weighing 150t 检定分度Test Index 20kg 实际分度值Test Index 10kg 安全过载 Save Overloaded 120%FS 极限过载 Ultimate Overloaded 150%FS 台面厚度 Surface Thickness 14mm 秤体结构 Said Structure U型结构 主梁规格 Main Specification 340U型槽6道，碳钢Q235材质，封底 地基形式 Basic Form 浅基坑、无基坑 精度等级 Accuracy Class C3, OIML III级 （精度高、灵敏度强） 电源 Power Supply 220VAC(－15％～＋10％),50HZ±2％ | 套 | 4 |
| 2 | 柯力PL-D40T传感器 | 数字产品，精度高，优于C3； 材质可分为优质合金钢、不锈钢，密封等级可达到IP68； 双航空插拔式接口，可串联组秤，免接线盒，整套秤体系统防护等级IP68；防雷击浪涌能力强，可达80KA；承载钢球配橡胶防尘罩，可在泥沙、油污等恶劣环境下长期使用； 采用双屏蔽防鼠咬导线，防啮齿动物撕咬破坏导线； 产品现场安装快捷方便。质保一年。 | 套 | 4 |
| 3 | 柯力D2008防作弊仪表 | 配备RS-232C（RS422/RS485选配）通讯口，配备电流环大屏幕通讯口；配备标准并行打印接口。连接方式Connection mode RS485方式通讯距离Communication distance 约1000米接传感器个数Then the number of sensors 10个通讯协议Communication protocol 宁波柯力， 传感器电源Sensor power supply DC 10V，0.8A（Max） 显示范围Display range －325000～325000（d=10） | 台 | 4 |
| 4 | 柯力J6防雷接线盒 | 连接所有数字传感器，经过AD转换通过信号线把数据传输给数字仪表，不锈钢材质密封处理，防护等级IP68 | 个 | 4 |
| 5 | 7寸大屏 | 远距离观察称重结果，可作为称重装置的辅助显示器。 与计算机连接，作为系统的辅助显示器。 称重仪表须配置相应的通讯接口. 基本功能: 动态扫描锁存技术 高亮度数码块，特制的光学滤波薄膜，视角范围大； 显示系统或仪表输出的毛重 技术参数: 显示字符：6位LED字高125mm数码管； 电源：AC 187～242V；49～51Hz； 通讯接口：RS232方式/电流环方式； 使用环境温度：0～40℃； 使用环境湿度：≤85％RH； | 个 | 4 |
| 6 | 网络版智能称重软件 | 对日常过磅常用信息进行预存，集成销售、进料、车牌识别、抓拍、客户管理、财务管理、合同管理等模块 如车号，货号收货单位，发货单位，规格等输入时直接点鼠标选择即可，减少人工输入汉字的麻烦，可按时间段进行查询统计汇总称重数据，重量不能手工输入，设置司磅员登陆密码。(可定制功能) | 套 | 4 |
| 7 | 运输费用及安装 |  | 套 | 4 |
| 8 | 车牌自动识别系统 | 1、 摄像机类型：1/1.8" 逐行扫描CMOS，200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机 2、 接口检查：1路RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，1路RS-485 接口，1路RS-232接口，4路IO输入接口，1路IO输出接口，2路继电器输出，1个SYNC接口，1路BNC输出接口，1路音频输入，1路音频输出，1路TF卡插槽，1路USB接口，3颗LED补光灯 3、 ★最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 4、 视频压缩标准：H.265、H.264（Main Profile，High Profile,Baseline Profile)、M=JPEG、MPEG4 5、 Smart 264编码：在静止场景下，图片质量无明显劣化得条件下，设备开启Smart264功能后，码流可降低至1/3；帧率：1-25帧/秒可设置 6、 音频编码：支持G.711a、G.711u、AAC、ADPCM音频编码标准，可根据需要扩展。 7、 图像分辨率：包含OSD，最大为1920*1592 8、 视频亮度自适应：对准光源并调节光源亮度从暗到亮，监视画面能根据光源亮度变化进行自动调节至正常显示 9、 宽动态范围：120db；信噪比≥60dB 10、 三码输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像 11、 视频压缩格式设置：可设置视频压缩格式为H.265（默认）或者MJPEG格式。 12、 TF卡存储功能：可在网络连接失效情况下，将抓拍的图片存储至设备自带的TF卡中，支持自动识别格式化，并支持图片检索，自动覆盖，自动上传功能。 13、 网络数据存储功能：可将数据直接存储在通过网络连接的存储设备中 14、 断网续传功能：在正常工作情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置TF卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件到客户端 15、 ★新能源车牌识别功能：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lux，晚上不高于30lux。可对车道内的新能源车车牌进行识别 16、 抗干扰功能：视频模式下，设备具备一定的抗干扰功能，支持空拍和同一辆车重复抓拍的过滤。 17、 车牌识别范围：支持对车牌宽度范围从80*25到1200*300像素、水平倾斜角度范围从0到40度的车牌进行识别 18、 支持TCP/IP、HTTPS、FTP、DSN、RTP、RTSP、RTC、NTP、UpnP、IPv6、DHCP、802.1x等网络协议 19、 ★倾斜车牌识别功能：在倾斜的情况下可对车辆的特征信息进行识别，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型、车辆品牌以及车辆子品牌等功能 20、 车流量统计功能：支持对通过车辆进行车流量统计功能 21、 ★车辆子品牌识别功能：可识别常见3000种车辆子品牌种类，识别准确率白天≥97%，夜间≥95% 22、 黑白名单上传功能：支持黑白名单上传功能，1S内同步128条数据；黑白名单控制功能：可根据存储的黑白名单自动控制外接道闸开/管 23、 浪涌（冲击）抗扰度：符合GB/T 17626.5-2008中规定的，AC电源端口：线-线等级2、线-地6KV；其他电\信号线端口：线-地等级2. 24、 泄漏电流≤5mA；绝缘电阻：受潮处理后，≥2MΩ；抗电强度：1.5KV 1min，无飞弧和击穿现象。 25、 外壳防护等级：IP67；工作温度：-40℃~80℃；功耗<15w；电源：AC220V +/-25%的供电条件下正常工作 标★项为产品关键性能参数，投标时需提供公安部或第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章； 二、补光设备：1、 16颗原装进口大功率（暖光）LED常亮灯；（带N为暖光灯） 2、 三车道环境补光灯，最佳补光距离16m～25m；最大功率30W 3、 ★补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设 4、 支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 5、 ★频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 6、 支持在频率≥250HZ或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭 7、 ★支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 8、 支持通过同步输出端口级联 9、 可远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 10、 电源电压在AC80V~264V范围内变化时，设备能正常工作 11、 工作环境-40℃~85℃ 12、 防护等级IP66 13、 可外配光栅可有效减少周边光污染 标★项为产品关键性能参数，投标时需提供公安部或第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章； ★提供售后服务承诺函原件 | 套 | 4 |
| 9 | 主信号线缆 | 采用6芯双屏蔽信号线，材质为铜 | 套 | 4 |
| 二、地磅项目（3节 16米地磅） |  |  |  |  |
| 1 | 秤台 （面板14mm） | 规格型号Specifications Model 3米* 16米 3节SCS-150t 最大称量The Largest Weighing 150t 检定分度Test Index 20kg 实际分度值Test Index 10kg 安全过载 Save Overloaded 120%FS 极限过载 Ultimate Overloaded 150%FS 台面厚度 Surface Thickness 14mm 秤体结构 Said Structure U型结构 主梁规格 Main Specification 360U型槽6道，碳钢Q235材质，封底 地基形式 Basic Form 浅基坑、无基坑 精度等级 Accuracy Class C3, OIML III级 （精度高、灵敏度强） 电源 Power Supply 220VAC(－15％～＋10％),50HZ±2％ | 套 | 4 |
| 2 | 柯力PL-D40T传感器 | 数字产品，精度高，优于C3； 材质可分为优质合金钢、不锈钢，密封等级可达到IP68； 双航空插拔式接口，可串联组秤，免接线盒，整套秤体系统防护等级IP68；防雷击浪涌能力强，可达80KA；承载钢球配橡胶防尘罩，可在泥沙、油污等恶劣环境下长期使用； 采用双屏蔽防鼠咬导线，防啮齿动物撕咬破坏导线； 产品现场安装快捷方便。质保一年。 | 套 | 4 |
| 3 | 柯力D2008防作弊仪表 | 配备RS-232C（RS422/RS485选配）通讯口，配备电流环大屏幕通讯口；配备标准并行打印接口。连接方式Connection mode RS485方式通讯距离Communication distance 约1000米接传感器个数Then the number of sensors 10个通讯协议Communication protocol 宁波柯力， 传感器电源Sensor power supply DC 10V，0.8A（Max） 显示范围Display range －325000～325000（d=10） | 台 | 4 |
| 4 | 柯力J6防雷接线盒 | 连接所有数字传感器，经过AD转换通过信号线把数据传输给数字仪表，不锈钢材质密封处理，防护等级IP68 | 个 | 4 |
| 5 | 7寸大屏 | 远距离观察称重结果，可作为称重装置的辅助显示器。 与计算机连接，作为系统的辅助显示器。 称重仪表须配置相应的通讯接口. 基本功能: 动态扫描锁存技术 高亮度数码块，特制的光学滤波薄膜，视角范围大； 显示系统或仪表输出的毛重 技术参数: 显示字符：6位LED字高125mm数码管； 电源：AC 187～242V；49～51Hz； 通讯接口：RS232方式/电流环方式； 使用环境温度：0～40℃； 使用环境湿度：≤85％RH； | 个 | 4 |
| 6 | 网络版智能称重软件 | 对日常过磅常用信息进行预存，集成销售、进料、车牌识别、抓拍、客户管理、财务管理、合同管理等模块 如车号，货号收货单位，发货单位，规格等输入时直接点鼠标选择即可，减少人工输入汉字的麻烦，可按时间段进行查询统计汇总称重数据，重量不能手工输入，设置司磅员登陆密码。(可定制功能) | 套 | 4 |
| 7 | 运输费用及安装 |  | 套 | 4 |
| 8 | 车牌自动识别系统 | 1、 摄像机类型：1/1.8" 逐行扫描CMOS，200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机 2、 接口检查：1路RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，1路RS-485 接口，1路RS-232接口，4路IO输入接口，1路IO输出接口，2路继电器输出，1个SYNC接口，1路BNC输出接口，1路音频输入，1路音频输出，1路TF卡插槽，1路USB接口，3颗LED补光灯 3、 ★最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 4、 视频压缩标准：H.265、H.264（Main Profile，High Profile,Baseline Profile)、M=JPEG、MPEG4 5、 Smart 264编码：在静止场景下，图片质量无明显劣化得条件下，设备开启Smart264功能后，码流可降低至1/3；帧率：1-25帧/秒可设置 6、 音频编码：支持G.711a、G.711u、AAC、ADPCM音频编码标准，可根据需要扩展。 7、 图像分辨率：包含OSD，最大为1920*1592 8、 视频亮度自适应：对准光源并调节光源亮度从暗到亮，监视画面能根据光源亮度变化进行自动调节至正常显示 9、 宽动态范围：120db；信噪比≥60dB 10、 三码输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像 11、 视频压缩格式设置：可设置视频压缩格式为H.265（默认）或者MJPEG格式。 12、 TF卡存储功能：可在网络连接失效情况下，将抓拍的图片存储至设备自带的TF卡中，支持自动识别格式化，并支持图片检索，自动覆盖，自动上传功能。 13、 网络数据存储功能：可将数据直接存储在通过网络连接的存储设备中 14、 断网续传功能：在正常工作情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置TF卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件到客户端 15、 ★新能源车牌识别功能：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lux，晚上不高于30lux。可对车道内的新能源车车牌进行识别 16、 抗干扰功能：视频模式下，设备具备一定的抗干扰功能，支持空拍和同一辆车重复抓拍的过滤。 17、 车牌识别范围：支持对车牌宽度范围从80*25到1200*300像素、水平倾斜角度范围从0到40度的车牌进行识别 18、 支持TCP/IP、HTTPS、FTP、DSN、RTP、RTSP、RTC、NTP、UpnP、IPv6、DHCP、802.1x等网络协议 19、 ★倾斜车牌识别功能：在倾斜的情况下可对车辆的特征信息进行识别，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型、车辆品牌以及车辆子品牌等功能 20、 车流量统计功能：支持对通过车辆进行车流量统计功能 21、 ★车辆子品牌识别功能：可识别常见3000种车辆子品牌种类，识别准确率白天≥97%，夜间≥95% 22、 黑白名单上传功能：支持黑白名单上传功能，1S内同步128条数据；黑白名单控制功能：可根据存储的黑白名单自动控制外接道闸开/管 23、 浪涌（冲击）抗扰度：符合GB/T 17626.5-2008中规定的，AC电源端口：线-线等级2、线-地6KV；其他电\信号线端口：线-地等级2. 24、 泄漏电流≤5mA；绝缘电阻：受潮处理后，≥2MΩ；抗电强度：1.5KV 1min，无飞弧和击穿现象。 25、 外壳防护等级：IP67；工作温度：-40℃~80℃；功耗<15w；电源：AC220V +/-25%的供电条件下正常工作 标★项为产品关键性能参数，投标时需提供公安部或第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章； 二、补光设备：1、 16颗原装进口大功率（暖光）LED常亮灯；（带N为暖光灯） 2、 三车道环境补光灯，最佳补光距离16m～25m；最大功率30W 3、 ★补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设 4、 支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 5、 ★频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 6、 支持在频率≥250HZ或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭 7、 ★支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 8、 支持通过同步输出端口级联 9、 可远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 10、 电源电压在AC80V~264V范围内变化时，设备能正常工作 11、 工作环境-40℃~85℃ 12、 防护等级IP66 13、 可外配光栅可有效减少周边光污染 标★项为产品关键性能参数，投标时需提供公安部或第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章； ★提供售后服务承诺函原件 | 套 | 4 |
| 9 | 主信号线缆 | 采用6芯双屏蔽信号线，材质为铜 | 套 | 4 |
| 三、地磅项目（3节 12米地磅） |  |  |  |  |
| 1 | 秤台 （面板14mm） | 规格型号Specifications Model 3米 *12米 3节SCS-150t 最大称量The Largest Weighing 150t 检定分度Test Index 20kg 实际分度值Test Index 10kg 安全过载 Save Overloaded 120%FS 极限过载 Ultimate Overloaded 150%FS 台面厚度 Surface Thickness 14mm 秤体结构 Said Structure U型结构 主梁规格 Main Specification 360U型槽6道，碳钢Q235材质，封底 地基形式 Basic Form 浅基坑、无基坑 精度等级 Accuracy Class C3, OIML III级 （精度高、灵敏度强） 电源 Power Supply 220VAC(－15％～＋10％),50HZ±2％ | 套 | 1 |
| 2 | 柯力PL-D40T传感器 | 数字产品，精度高，优于C3； 材质可分为优质合金钢、不锈钢，密封等级可达到IP68； 双航空插拔式接口，可串联组秤，免接线盒，整套秤体系统防护等级IP68；防雷击浪涌能力强，可达80KA；承载钢球配橡胶防尘罩，可在泥沙、油污等恶劣环境下长期使用； 采用双屏蔽防鼠咬导线，防啮齿动物撕咬破坏导线； 产品现场安装快捷方便。质保一年。 | 套 | 1 |
| 3 | 柯力D2008防作弊仪表 | 配备RS-232C（RS422/RS485选配）通讯口，配备电流环大屏幕通讯口；配备标准并行打印接口。连接方式Connection mode RS485方式通讯距离Communication distance 约1000米接传感器个数Then the number of sensors 10个通讯协议Communication protocol 宁波柯力， 传感器电源Sensor power supply DC 10V，0.8A（Max） 显示范围Display range －325000～325000（d=10） | 台 | 1 |
| 4 | 柯力J6防雷接线盒 | 连接所有数字传感器，经过AD转换通过信号线把数据传输给数字仪表，不锈钢材质密封处理，防护等级IP68 | 个 | 1 |
| 5 | 7寸大屏 | 远距离观察称重结果，可作为称重装置的辅助显示器。 与计算机连接，作为系统的辅助显示器。 称重仪表须配置相应的通讯接口. 基本功能: 动态扫描锁存技术 高亮度数码块，特制的光学滤波薄膜，视角范围大； 显示系统或仪表输出的毛重 技术参数: 显示字符：6位LED字高125mm数码管； 电源：AC 187～242V；49～51Hz； 通讯接口：RS232方式/电流环方式； 使用环境温度：0～40℃； 使用环境湿度：≤85％RH； | 个 | 1 |
| 6 | 网络版智能称重软件 | 对日常过磅常用信息进行预存，集成销售、进料、车牌识别、抓拍、客户管理、财务管理、合同管理等模块 如车号，货号收货单位，发货单位，规格等输入时直接点鼠标选择即可，减少人工输入汉字的麻烦，可按时间段进行查询统计汇总称重数据，重量不能手工输入，设置司磅员登陆密码。(可定制功能) | 套 | 1 |
| 7 | 运输费用及安装 |  | 套 | 1 |
| 8 | 车牌自动识别系统 | 1、 摄像机类型：1/1.8" 逐行扫描CMOS，200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机 2、 接口检查：1路RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，1路RS-485 接口，1路RS-232接口，4路IO输入接口，1路IO输出接口，2路继电器输出，1个SYNC接口，1路BNC输出接口，1路音频输入，1路音频输出，1路TF卡插槽，1路USB接口，3颗LED补光灯 3、 ★最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 4、 视频压缩标准：H.265、H.264（Main Profile，High Profile,Baseline Profile)、M=JPEG、MPEG4 5、 Smart 264编码：在静止场景下，图片质量无明显劣化得条件下，设备开启Smart264功能后，码流可降低至1/3；帧率：1-25帧/秒可设置 6、 音频编码：支持G.711a、G.711u、AAC、ADPCM音频编码标准，可根据需要扩展。 7、 图像分辨率：包含OSD，最大为1920*1592 8、 视频亮度自适应：对准光源并调节光源亮度从暗到亮，监视画面能根据光源亮度变化进行自动调节至正常显示 9、 宽动态范围：120db；信噪比≥60dB 10、 三码输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像 11、 视频压缩格式设置：可设置视频压缩格式为H.265（默认）或者MJPEG格式。 12、 TF卡存储功能：可在网络连接失效情况下，将抓拍的图片存储至设备自带的TF卡中，支持自动识别格式化，并支持图片检索，自动覆盖，自动上传功能。 13、 网络数据存储功能：可将数据直接存储在通过网络连接的存储设备中 14、 断网续传功能：在正常工作情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置TF卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件到客户端 15、 ★新能源车牌识别功能：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lux，晚上不高于30lux。可对车道内的新能源车车牌进行识别 16、 抗干扰功能：视频模式下，设备具备一定的抗干扰功能，支持空拍和同一辆车重复抓拍的过滤。 17、 车牌识别范围：支持对车牌宽度范围从80*25到1200*300像素、水平倾斜角度范围从0到40度的车牌进行识别 18、 支持TCP/IP、HTTPS、FTP、DSN、RTP、RTSP、RTC、NTP、UpnP、IPv6、DHCP、802.1x等网络协议 19、 ★倾斜车牌识别功能：在倾斜的情况下可对车辆的特征信息进行识别，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型、车辆品牌以及车辆子品牌等功能 20、 车流量统计功能：支持对通过车辆进行车流量统计功能 21、 ★车辆子品牌识别功能：可识别常见3000种车辆子品牌种类，识别准确率白天≥97%，夜间≥95% 22、 黑白名单上传功能：支持黑白名单上传功能，1S内同步128条数据；黑白名单控制功能：可根据存储的黑白名单自动控制外接道闸开/管 23、 浪涌（冲击）抗扰度：符合GB/T 17626.5-2008中规定的，AC电源端口：线-线等级2、线-地6KV；其他电\信号线端口：线-地等级2. 24、 泄漏电流≤5mA；绝缘电阻：受潮处理后，≥2MΩ；抗电强度：1.5KV 1min，无飞弧和击穿现象。 25、 外壳防护等级：IP67；工作温度：-40℃~80℃；功耗<15w；电源：AC220V +/-25%的供电条件下正常工作 标★项为产品关键性能参数，投标时需提供公安部或第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章； 二、补光设备：1、 16颗原装进口大功率（暖光）LED常亮灯；（带N为暖光灯） 2、 三车道环境补光灯，最佳补光距离16m～25m；最大功率30W 3、 ★补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设 4、 支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 5、 ★频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 6、 支持在频率≥250HZ或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭 7、 ★支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 8、 支持通过同步输出端口级联 9、 可远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 10、 电源电压在AC80V~264V范围内变化时，设备能正常工作 11、 工作环境-40℃~85℃ 12、 防护等级IP66 13、 可外配光栅可有效减少周边光污染 标★项为产品关键性能参数，投标时需提供公安部或第三方权威机构检测报告并加盖厂家公章； ★提供售后服务承诺函原件 | 套 | 1 |
| 9 | 主信号线缆 | 采用6芯双屏蔽信号线，材质为铜 | 套 | 1 |
| 四、监控项目 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头（枪机） | 1. 具有不小于1/2.8 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器； 2. 焦距：4.mm/6.0mm/8.0mm/12.0mm可选； 3. 图像分辨力不小于1100线，亮度等级不小于11级； 4. ★最低照度：≤0.0005lx（彩色）、≤0.0001lx（黑白），提供公安部权威机构出具的报告加盖原厂公章复印件； 5. 支持H.265、H.264视频编码，支持数字降噪、透雾功能、区域遮盖、走廊模式； 6. ★具备宽动态能力，宽动态能力综合评分得分不低于136，支持宽动态条纹抑制，提供公安部权威机构出具的报告加盖原厂公章复印件； 7. ★具有字符叠加（OSD）功能，字体颜色、描边、背景、空心可设置，可在视频图像叠加图片，叠加的OSD可在屏幕中滚动显示，提供公安部权威机构出具的报告加盖原厂公章复印件； 8. ★支持智能红外功能，可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度，红外作用距离可达250m，提供公安部权威机构出具的报告加盖原厂公章复印件； 9. 支持区域入侵、越界入侵、移动侦测等智能行为分析； 10. ★为了保证前端设备接入访问的安全性，支持密码复杂度提示、故障报警功能，支持认证模式设置，设置选项包括无、basic、和digest三种，提供公安部权威机构出具的报告加盖原厂公章复印件； 11. ★支持网关ARP绑定功能，摄像机可通过IE浏览器添加并绑定所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问摄像机时，在使用正确网关MAC地址时可正常访问摄像机，当使用错误网关的MAC地址时不能访问摄像机，提供公安部权威机构出具的报告加盖原厂公章复印件； 12. 支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、SNMP、组播网络协议； 13. ★支持安全接入功能，当摄像机在管理平台软件注册并上线后，只能通过管理平台软件配置和管理摄像机，不能通过其他方式登录、配置和管理摄像机，提供公安部权威机构出具的报告加盖原厂公章复印件；； 14. ★支持友好密码功能，启用该策略时与摄像机处于同一网段的地址可以使用摄像机出厂密码登录和访问，跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码登录和访问摄像机，提供公安部权威机构出具的报告加盖原厂公章复印件； 15. ★电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机可正常工作，当直流电源接口正负反接时，摄像机可正常工作，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件 16. 支持不低于IP66防护等级； 17. ★符合GA/T1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供公安部权威机构出具的报告加盖原厂公章复印件； ★提供售后服务承诺函原件 | 台 | 20 |
| 2 | 摄像头（半球） | 1.具有不小于1/2.7英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器； 2.焦距：2.8mm/4mm/6mm，焦距可选； 3.支持H.265、H.264视频编码；分辨率1920*1080；最低照度：≤0.005lx（彩色）、≤0.0005lx（黑白）； 4.★支持OSD显示功能，字体颜色、描边、背景、空心可设置，叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示, 可以叠加图片格式的OSD，提供公安部权威机构出具的报告加盖原厂公章复印件；； 5.支持数字降噪、透雾功能、区域遮盖、走廊模式、宽动态功能；支持区域入侵、越界入侵、快速移动智能行为分析； 6.★具有多种场景设置供选择，可手动切换或根据时间、光照范围和仰角实现自动切换功能，提供公安部权威机构出具的报告加盖原厂公章复印件；； 7.★静止场景，相同图像质量下，使用H.265/H.254编码格式开启智能编码高级模式与基础模式相比，码流可节省码流85%，提供公安部权威机构出具的报告加盖原厂公章复印件；； 8.★支持密码复杂度提示、非法登陆、telnet访问方式默认关闭、认证模式支持（无、basic、digest）三种，网关ARP绑定功能，视频水印功能，提供公安部权威机构出具的报告加盖原厂公章复印件； 9.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、DHCP、NTP网络协议； 10.支持不低于IP66防护等级； 11.★支持智能红外功能，红外灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度，提供公安部权威机构出具的报告加盖原厂公章复印件； 12.支持DC12V±25%供电； 13.★支持电源备份功能，摄像机可同时采用DC12V和POE供电，当一路电源停止供电后，摄像机可正常工作，提供公安部权威机构出具的报告加盖原厂公章复印件； 14.符合GA/T1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求。 ★提供售后服务承诺函原件 | 台 | 10 |
| 3 | 16路硬盘录像机 | 1. 2盘位硬盘录像机，可接入不少于16路的1080P高清网络视频； 2. ★具有不少于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、1个HDMI接口、1个VGA接口、1个CVBS视频输出接口、1对音频输入/输出接口、2个USB2.0、1个USB3.0接口、8路报警输入/2路报警输出接口、1个RS232、1个RS485接口、2个SATA3.0接口，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； 3. ★具有1个硬盘指示灯（HD）、运行指示灯（RUN）、网络运行状态指示灯（NET）、云状态指示灯、电源指示灯，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件加盖原厂公章； 4. 支持4路12MP视频图像同时输出，或4路4K视频图像同时解码，或16路1920×1080分辨率的H265/264格式的IPC视频同时解码； 5. ★支持指定网段搜索添加IPC，支持一键添加局域网内IPC出图像，自动修改IPC的IP地址，提供公安部权威机构出具的报告复印件加盖原厂公章；； 6. 支持HDMI1与VGA接口之间输出相同的视频画面，支持HDMI2与VGA接口之间输出不同的视频画面； 7. 支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、RSTP、自定义等协议的网络摄像机接入； 8. 支持对接入的IPC进行带宽检测，可查看IPC的总带宽； 9. 支持1/4/6/8/9/16分屏预览模式，支持多屏同时预览，同时轮切，支持预览界面拖动窗格进行图像位置互换； 10. ★支持1/2/3画面的走廊模式回放，支持对IPC进行图像镜像配置，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件加盖原厂公章； 11. ★支持自动开启摄像机智能编码和H.265，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； 12. ★支持对前端IPC直接开启音频及语音对讲，并在预览界面叠加图标OSD，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件加盖原厂公章； 13. 支持配额存储配置，可对摄像机分配不同的存储空间，支持硬盘SMART信息检测，支持前端摄像机断网恢复后，自动接收摄像机SD卡存储的视频图像； 14. 支持多种基本回放模式：标签回放、事件回放、外部文件回放、日志回放，支持回放断电、断网前一秒的录像； 15. 支持16路人机同步回放，支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256倍速正放；1、2、4、8、16、32、64、128、256倍速倒放； 16. ★支持录像剪辑，并用不同颜色标记处剪辑的录像时间范围，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； 17. 支持运动检测、视频丢失、音频检测、遮挡检测、开关量等多种告警上报； 18. ★支持配置运动检测物体大小、告警持续时长、灵敏度，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； 19. 支持告警联动动作，包括：声音报警、发送邮件、联动存储、联动报警输出、预置位、抓图、报警弹窗、联动预览等； 20. 支持将设备MAC地址和指定的网关绑定，只有通过绑定的网关才可以远程访问设备； 21. 支持不低于3种语音对讲：可通过NVR客户端和本机下的IPC进行双向语音对讲；可通过NVR本机和本机下的IPC之间语音对讲功能；可通过NVR客户端和本机进行双向语音对讲； 22. 支持IPC离线状态原因说明，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问； 23. ★支持4路人脸识别功能，支持添加黑/白名单人脸库，支持实时比对人脸功能。对符合设置条件的人脸触发报警或者联动功能，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； 24. 支持人数统计功能功能，根据绊线检测告警，快速统计进入区域人数、离开区域人数以及该区域总人数，支持单个通道或多个通道按照日、月、年的方式以柱状图或列表的方式生成统计的报表，并可通过U盘或移动硬盘等外置设备导出统计的报表数据； 25. ★支持对NVR进行云升级，支持对NVR接入的IPC进行单个或批量云升级；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件加盖原厂公章； 26. 支持手机APP客户端（兼容安卓和苹果系统）、IPAD客户端、PC客户端远程访问。 27.★与公司视频监控平台进行无缝对接，所产生的费用由中标公司自行承担，提供无缝对接承诺书。 ★提供售后服务承诺函原件 | 台 | 2 |
| 4 | 32路硬盘录像机 | 1. 4盘位硬盘录像机，可接入不少于32路的1080P高清网络视频； 2. ★应支持不低于2个RJ45网络接口、1个VGA接口、2个HDMI接口、3个USB接口、1路BNC视频输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路RS232接口、1路RS485接口、4个SATA接口、1个eSATA接口、16路报警输入、4路报警输出，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； 3. ★支持不低于4个硬盘状态指示灯、1个运行状态指示灯、1个网络状态指示灯、1个报警指示灯，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件加盖原厂公章； 4. 支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、RTSP协议、IPV6协议； 5. 支持H.265、H.264编码格式的IPC接入，支持H.265编码格式的第三方IPC接入并进行预览、录像和回放操作； 6. ★支持3/4/5/7/9/16/32走廊分屏预览模式；支持1/2/3画面的走廊模式回放，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件加盖原厂公章； 7. ★支持通道互换功能，可通过本机解绑通道顺序，并根据需要互换通道后重新绑定通道顺序，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件加盖原厂公章； 8. 支持多址设定：可将两个网口设置成不同网段的IP地址，接入不同网段的IPC设备；支持网络容错：当其中任意一个网口发生故障，样机仍能正常工作； 9. 支持指定网段所搜添加IPC、支持自动搜索并一键添加IPC，支持自动修改IPC的IP地址，支持查看接入IPC的带宽，支持自动开启IPC智能编码和H.265编码功能； 10. 支持IPC离线状态原因说明，包括设备连接中、用户名密码错误、网络断开、带宽不足、弱密码拒绝访问； 11. ★支持HDMI1和VGA接口之间输出相同的视频画面、HDMI2接口输出另一视频画面，可在3个输出屏幕之间进行视频切换；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件加盖原厂公章； 12. ★支持即时回放：可设置回放时间长度1~60min，预览状态下，可直接回放任一通道的录像文件，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件加盖原厂公章； 13. 支持字符叠加，可在视频图像上叠加8行字符，每行可输入60个字符或者22个汉字； 14. 支持接入500G/1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T容量的SATA硬盘，128GB固态SSD硬盘； 15. 支持鱼眼矫正功能，支持对不同分辨率的鱼眼摄像机进行矫正； 16. ★支持录像续传功能，当摄像机与NVR之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的录像，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件加盖原厂公章； 17. 支持数据备份，可对重要的数据进行备份； 18. 支持录像回时双进度条显示，支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍数速正放录像；1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速倒放录像； 19. ★支持录像剪辑，并用不同颜色标记处剪辑的录像时间范围，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告； 20. ★支持添加黑/白名单人脸库。并进行4路人脸识别，当识别的人脸和黑/白名单人脸库中的人脸比对成功后，发出报警提示信息，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件加盖原厂公章； 21. 支持整机热备功能，当主机发生故障不工作时，热备机可替换主机进行录像存储，当主机正常时，热备机可回传录像文件至主机； 22. 支持通过U盘、远程客户端或远程服务器对样机进行升级； 23. 支持媒体流组播功能，可对样机输入的码流进行组播。 27.★与公司视频监控平台进行无缝对接，所产生的费用由中标公司自行承担，提供无缝对接承诺书。 ★提供售后服务承诺函原件 | 台 | 1 |
| 4 | 24口网络交换机 | ★固化千兆电接口≥24个，千兆光接口≥4个，千兆复用电接口≥2个； 2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps； 3.MAC地址表大小≥8K； 4.★为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥10kv，提供第三方权威机构测试报告复印件证明，并加盖厂商公章或投标专用章； 5.所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤22W； 6.工作温度：-5-55° 7.支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能 8.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 9.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 资质要求： 1.提供国家强制性3C认证证书复印件； 2.提供3年免费质保函原件。 | 台 | 3 |
| 5 | WD监控硬盘 | WD4000G监控级硬盘 | 块 | 6 |
| 6 | 支架 | 三层万向节/钢/白 喷塑/100×100×92.5mm | 付 | 20 |
| 9 | 配件 | 通用型抱杆支架,加长型 、三维可调安装支架电源线、网线、监控电源、等配套 | 项 | 3 |
| 10 | 网络机柜 | 供交换机、硬盘录像机使用。1米 | 台 | 3 |
| 11 | 监控显示器 | 23寸显示器用于观看监控实时视频 | 台 | 3 |
| 五、活动钢构基础项目 |  |  |  |  |
| 1 | 钢构基础 | 用于3节12米地磅，基础采用20槽钢焊接，共用4块基础板，中间两块宽度为1.25米三道横梁两道纵梁；传感器受力点用20*20 2公分钢板叠加焊接。上下用钢板封面；两头基础采用1.5米宽。1米处焊接1cm*400cm*46站板,50cm处采用14块50CM*46CM三角拉与站板进行焊接固定。地磅安装完成后，每块基础之间用槽钢进行链接，防止移位。 | 套 | 1 |
| 备注：1、说明：货物或服务需求如有参考品牌，仅作为说明，没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于采购单位要求的标准并提供证明材料，以满足采购人的需要。 2、要求标有“★”参数必须满足，如不满足作废标处理。 3、项目完成且验收合格后，付合同总价的80%，余款20%留作质保金，质保期一年期满且无质量问题一次性付清（无息）。 4、合同签订完成后7天内完成供货安装； 5、设备在使用过程中若遇到故障，中标单位需立即响应，城区半小时到达维修现场进行维修，偏远地区1小时到达现场维修，7*24小时提供售后服务。标书中提供服务承诺函。 |  |  |  |  |

备注：1、本项目报价采用“总价报价”，响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。结算时不再有任何调整，成交供应商依据最终报价与采购人签订合同。

五、响应文件格式

采购项目

响

应

文

件

正本（副本）

项目编号：

投 标 人：　　        　　　　　　（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　　 （签字或盖章）

日  期：　　　　年    月    日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 供应商基本信息 | 企业营业执照、资质证书相关证明材料 |
| 二 | 响应授权书 |  |
| 三 | 响应函 |  |
| 四 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 五 | 询价响应表 |  |
| 六 | 响应报价书（含分项明细报价） |  |
| 七 | 供货、安装承诺 |  |
| 八 | 售后服务承诺函 |  |
| 九 | 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |

附件一

供应商基本信息

营业执照（正本或副本）、资质证书、项目负责人注册证书、业绩证明材料等其他相关证明材料复印件加盖公章。

（格式自拟）

附件二

响应授权书

致：_________________

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就（项目编号 ）                 项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：                             职    务：

联  系  电  话：                             固定电话：

代理人（被授权人）签字：                     职    务：

联  系 电  话：                             固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：

附件三

响应函

致：　　　　　（采购人）

根据贵方　　　　　　“（项目编号： 　　   ）”询价公告，我方正式授权下述签字人（姓名）代表供应商（供应商全称）。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。按本次询价文件规定及报价承诺供货及安装。

2、我方根据本次询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方已详细审核本次询价文件，包括询价文件附件、参考资料、询价文件修改书或图纸（如果有的话），我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从供应商须知规定的询价日期起遵循本询价文件，并在供应商须知规定的询价有效期之前均具有约束力。

5、我方同意按贵方要求在询价现场规定时间内向贵方提供与其询价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的询价。

7、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

8、与本询价有关的通讯地址：

电    话：

传    真：

供应商基本账户开户名：

账号：

开 户 行：

供应商公章：

日    期：

附件四

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，参照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照询价文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商公章：

日期：

### 附件五

询价响应表

| 按询价文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商公章：

年  月  日

备注：1、供应商必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）询价文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；

2、供应商所供产品如与询价文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

### 附件六

响应报价书（含分项明细报价）

（一）项目报价书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 响应人全称 |  |
| 响应报价（人民币） | 小写： 元 大写： 元 |
| 完成时间 |  |
| 付款方式 | 响应 |
| 备 注 |  |

备注：1、响应报价为响应人在响应文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次全部内容及除产品运输和安装费外其他项目所发生的费用等。成交人应向采购单位出具税务发票。

2、本《项目报价书》中如存在大写金额与小写金额不一致的，投标人须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。

投标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人：        (签字或盖法人印章)

日   期：            年        月        日

- 分项明细报价书

### 附件七

供货、安装、售后服务承诺

（格式自定）

### 附件八

询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

附件九                     中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为______型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：

（一）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本公司参加__________________项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商（盖章）__________________

日期：_____年____月____日

注：

1.小型、微型、监狱和残疾人福利企业参与询价的，供应商应详细填写本函，并提供“小微企业名录库”的查询截图（网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/）或其他证明材料。

监狱企业单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：         ）采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，则本单位同意本次响应作无效处理（已成交的，成交无效），采购代理机构有权不予返还本单位的响应保证金，且有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本单位参加政府采购活动并予以通报。

法定代表人或授权代表签字：

供应商（盖章）__________________

日期：_____年____月____日

注：

1.小型、微型、监狱和残疾人福利企业参与询价的，供应商应详细填写本函，并提供“小微企业名录库”的查询截图（网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/）。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：         ）采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，则本单位同意本次响应作无效处理（已成交的，成交无效），采购代理机构有权不予返还本单位的响应保证金，且有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本单位参加政府采购活动并予以通报。

法定代表人或授权代表签字：

供应商（盖章）__________________

日期：_____年____月____日

注：

1.小型、微型、监狱和残疾人福利企业参与询价的，供应商应详细填写本函，并提供“小微企业名录库”的查询截图（网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/）。

### 附件十

- 质疑函范本

1、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

2、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

3、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.........

4、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：

成交结果公告

一、项目相关情况

项目名称：

项目编号：

招标方式：

招标公告发布日期：

开标日期：

中标供应商名称：

中标供应商联系地址：

中标金额：

主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求：

评审委员会名单：

采购人名称：

地址：

联系人：

联系方式：

采购代理名称：安徽大别山工程咨询有限公司

地址：安徽霍山经济开发区高桥湾路

项目负责人：

联系电话：0564-5020033

公告期限：      年     月      日至      年     月     日（1个工作日）

若供应商对上述结果有异议，可在成交期限届满之日起7个工作日内以书面形式在工作时间向安徽大别山工程咨询有限公司提出质疑，质疑材料递交地址：安徽霍山经济开发区高桥湾路，联系电话：0564-5020033。若供应商对质疑处理意见有异议，可在规定时间内以书面形式向安徽大别山国投集团政府采购办公室提出投诉。

二、质疑提起的条件及不予受理的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规，现将质疑提起的条件及不予受理的情形告知如下：

（一）质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

1、质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、采购人名称、项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3、被质疑人名称；

4、具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

5、明确的请求及主张；

6、必要的法律依据；

7、提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

（二）有下列情形之一的，不予受理：

1、提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

2、提起质疑的时间超过规定时限的；

3、质疑材料不完整的；

4、质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

5、对其他供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

三、其他

特此公告。

安徽大别山工程咨询有限公司

年    月    日