# 采购需求

| 序 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 量 |  |
| 号 |  |  | 单 |  |
|  |  |  | 位 |  |
| 1 | 一、大别山创新大厦人防防护设备 |  |  |  |
| 2 | 6级双扇无门槛钢结构防护密闭门 | 1.门代号及洞口尺寸：GHSFM6028（6） | 樘 | 1 |
| 3 | 6级钢筋混凝土固定槛单扇防护密闭门 | 1.门代号及洞口尺寸：HFM1020（6） | 樘 | 1 |
|  |  | 1.门代号及洞口尺寸：HFM2020（6） | 樘 | 1 |
| 4 | 6级钢筋混凝土固定槛单扇防护密闭门 | 1.门代号及洞口尺寸：HFM1020（6）左 | 樘 | 1 |
| 5 | 钢筋混凝土固定门槛单扇密闭门 | 1.门代号及洞口尺寸：HM1020 | 樘 | 1 |
|  |  | 1.门代号及洞口尺寸：HM2020 | 樘 | 1 |
|  |  | 1.门代号及洞口尺寸：HM1020左 | 樘 | 1 |
| 6 | 6级钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | 1.门代号及洞口尺寸：HHFM1520（6） | 樘 | 2 |
|  |  | 1.门代号及洞口尺寸：HHFM1520（6）左 | 樘 | 1 |
| 7 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | 1.门代号及洞口尺寸：HHM1520左 | 樘 | 1 |
| 8 | 预埋铁件 | 1.预埋L80+L100活门槛构件（详见图纸） 2.门前吊钩：吊环应绑扎在顶板上层钢筋骨架上，严禁使用冷加工钢筋，具体详见图纸 3.金属面油漆详皖2007J301图集第69页节点3：银灰色磁漆 | t | 0.211 |
| 备注：1、单价应包含产品价格、包装费、运杂费、安装费、检测费、措施费、运输保险费、免费保修、保险、劳保、各种税费、专利技术、总承包服务费（中标价的3.5%由中标人支付给总承包单位）等各项费用；2、供应商须取得国家人防办颁发的《人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书》。 |  |  |  |  |