一、采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 600*600mm，矿棉板吊顶 | 135 | 平方米 |  |  |
| 2 | 照明 灯具 | 600*600mmLED格栅灯，白光.安装费用 | 18 | 个 |  |  |
| 3 | 地胶 | 2.6mm多层复合型环保内芯，双面防水、耐磨、阻燃、防滑PVC地胶。 | 135 | 平方米 |  |  |
| 4 | 把杆 | 落地训练把杆35米，活动把杆10米 | 45 | 米 |  |  |
| 5 | 墙面开洞 | 90*2.04 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 封墙 | 60平方（木工板打底） | 60 | 平方 |  |  |
| 7 | 墙面镜 | 墙面安装舞蹈训练专用玻璃镜， 38.2*60*98.2 三面加框。 | 98.2 | 平方 |  |  |
| 8 | 更衣柜 | 2.4*0.4*5.8（实木衣柜7层） | 14 | 平方 |  |  |
| 9 | 矮柜 | 5.9*50*40（实木） | 2.36 | 平方 |  |  |
| 10 | 护墙板 | 19.2*2（竹纤维护墙板，包括线条） | 38.4 | 平方 |  |  |
| 11 | 门 | 实木门 | 1 | 扇 |  |  |
| 12 | 强弱电路改造 | 131平方（包括电箱移位及材料） | 131 | 平方 |  |  |
| 13 | 电脑桌 | 90cm 浅色人造板 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 电脑 | 推荐品牌：联想（承诺中标后所供电脑需满足以下参数要求） 1、CPU：Intel Core 6核 I7-8700处理器（主频≥3.2 GHz，缓存≥12M）； 2、内存：≥8GB DDR4 2666，最大支持32G容量； 3、硬盘：256G SSD原厂高速固态硬盘+1T机械硬盘； 4、显卡：高性能 Radeon 520 2GB（VGA+HDMI）独显； 5、主板：Inter B360及以上，原厂同品牌主板； 6、网卡：集成10-100-1000M自适应网卡； 7、声卡：集成5.1声道声卡，具有至少2个音频接口; 8、电源：不大于180W高转换率电源； 9、 接口：≥10个原厂出厂USB接口（其中前置4个USB 3.1接口+2个USB 3.1 Gen2接口+后置4个USB2.0）、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）、≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1，可选可拆卸前面板防尘罩； 10、显示器：21.5宽LED液晶屏，通过第三方权威机构的TUV低蓝光认证, 并提供第三方权威检测机构认证文件截图； 11、机箱：标准MATX机箱，容积≤15L，顶置提手方便移动； 12、键鼠：PS2防水抗菌键盘、USB光电鼠标； 13、安全功能:智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，主机BIOS需自带基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复，厂家需免费提供原厂数据安全擦除软件（签订合同前提供软件截图），有效防止数据泄露；有后IO安全盖板，保护键盘、鼠标等外设不被随意插拔； 14、随机系统管理软件：能够实现USB端口的有效管理、能够配置网络带宽、流量；可以及时更新操作系统、安全补丁及业务系统的安装或升级；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志； 15、提供所投产品3C证书 、创新产品认证证书、整机防雷检测认证； 16、须提供所投设备原厂商具备《信息安全服务资质证书》安全工程类一级认证；生产厂商通过ISO/IEC27001：2013认证及OHSA18001健康安全管理体系认证、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书、高新技术企业认证证书； 17、售后服务：原厂400/800售后电话，厂家在当地有维修站（官网可查询,提供官网链接及网点截图），供货前需向采购单位提供原厂商针对本项目的授权书原件和主机三年保修及上门售后服务承诺函原件； 18、为保证售后服务方便，台式机与显示器为同一品牌 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 音响 | ｋｖ－７００功放机一台 ＨＹ－６００１０英寸低音４个 内置蓝牙 ＵＳＢ接口支持解码APE/FLAC/WAV DSP双混响 | 4 | 个 |  |  |
| 16 | 液晶显示屏 | 75寸 屏幕比例16：9 | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 舞蹈装饰画 | 40*60 PS环保画框+有机玻璃 | 6 | 幅 |  |  |
| 18 | 节奏鼓 | 12寸红鼓、鼓棒、鼓架 | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 练功凳 | 3米一个 实木PU革包面 | 4 | 个 |  |  |
| 20 | 练功垫 | 10cm皮革2m*1cm*10cm | 4 | 个 |  |  |
| 21 | 包柱子 |  | 1 | 根 |  |  |
| 22 | 卫生间地胶 | 3.1*6.8 | 21 | 平方 |  |  |
| 23 | 拆除蹲坑 | 蹲坑4个小便池5个 |  |  |  |  |
| 24 | 鞋柜 | 3.7*1.4 5层 |  | 平方 |  |  |
| 25 | 封门 |  | 1 | 扇 |  |  |
| 26 | 更衣间员顶 | 集成吊顶 | 21 | 平方 |  |  |
| 27 | 更衣间灯 | LED60*30灯 | 4 | 盏 |  |  |
| 28 | PU凳 | 115cm*49cm | 4 | 个 |  |  |
| 29 | 沙发 |  | 1 | 组 |  |  |
| 30 | 茶几 |  | 1 | 个 |  |  |
| 31 | 电热水壶 |  | 2 | 个 |  |  |
| 32 | 保洁 |  | 135 | 平方 |  |  |