采购需求

一、项目简介：

本工程位于霍山地区，设计内容为35kV输变电工程，其中变电站终期设计容量为8000kVA，本期为2*2000kVA（土建按最终规模设计，电气设备远期预留）；35kV线路为单回路，路径长度约4公里，地貌为山区丘陵。

二、设计内容：

约4公里35KV输变电线路，35KV·8000KVA变电站(本期2*2000KVA，预留4000KVA），测量及初步设计（含线路断面图、线路及变电站施工图）。

三、设计要求：

1、符合设计规范（通过专家审查），编制招标工程量清单（满足工程招标要求）；

2、交货（服务）期：公示后15个日历日；