霍山县殡仪馆电梯采购及安装采购项目

询比采购文件

采购编号：DBSCG-2021-007

采 购 人：霍山县永安生态陵园有限公司

代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

编制时间：2021年01月

目 录

第一章  询比采购公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审办法	10

第四章  服务需求	12

第五章  询比文件格式	13

第一章 霍山县殡仪馆电梯采购及安装采购项目询比公告

经安徽大别山国投集团批准，根据《国有企业采购操作规范》,就“霍山县殡仪馆电梯采购及安装采购项目”现以询比采购方式确定供应商，项目资金已落实,已具备采购条件，欢迎符合条件的供应商参加询比。

一、项目名称及内容

1.项目名称：霍山县殡仪馆电梯采购及安装采购项目

2.项目编号：DBSCG-2021-007

3.工程地点：霍山县

4.项目概况：霍山县殡仪馆电梯采购及安装采购项目, 主要内容包括客梯一部、客梯兼无障碍一部、简易担架梯两部。本次采购金额约780000.00元。

5.标段划分：共1个包

6.项目类别：货物类

7.项目预算价：780000.00元

8.项目最高限价：780000.00元

9.供货期限： 与采购单位签订合同为准。

二、供应商资格要求

1、参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、①制造商投标的，须具有C级及以上特种设备制造许可证同时具有C级及以上特种设备安装、改造、维修许可证。②代理商投标的，具有C级及以上特种设备安装、改造、维修许可证，同时所投品牌制造商须具有C级及以上特种设备制造许可证及具有C级及以上特种设备安装、改造、维修许可证.③制造商在安徽省设有分公司,且分公司具有《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》（电梯）C级及以上资质。

3、本项目不接受联合体投标；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商（仅以下述渠道查询结果为准，其他网站无效）：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的，

信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的，

国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的，

信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，

中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）。

三、询比采购文件的获取方式和时间

1.询比采购文件获取方式：凡有意向参加本项目的供应商，可至安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn）“招标采购栏”中自行下载本项目采购需求文件和本项目询比文件。

2.询比采购文件获取时间：自本公告发布至报价文件递交的截止时间。

四、报价文件的递交及相关事宜

1.报价文件递交的截止时间：2021年 01月21日15时00分。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

2.报价文件递交的地点：安徽大别山工程咨询有限公司一楼开标厅117室。

3.定于在报价文件递交截止的同一时间、同一地点对报价文件进行公开开启，并对供应商报价进行询比并推荐成交候选人，成交候选人将在安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn）“招标采购栏”中公示。

4.至报价文件递交的截止时间递交报价文件的供应商不足2家的，可经采购人主管单位批准后，现场转为单一来源谈判方式采购。

5.供应商的报价不得超过设定的项目最高限价，否则作无效报价处理。

五、联系方式

（一）采 购 人：霍山永安生态陵园有限公司

地    址：安徽霍山经济开发区高桥湾路

联 系 人：张先生

电    话：18963765459

（二）采购代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司

地    址：安徽霍山经济开发区高桥湾路

联 系 人：储 工

电    话：0564-5020033 13865788561

（三）监督管理机构：安徽大别山国投集团监察办公室

地    址：霍山县经济开发区高桥湾路

联 系 人：任主任

电    话：0564-5020180

六、询比保证金缴纳账户

询比保证金为：人民币壹万伍仟元（15000元）

询比保证金可采取下列形式：(1)银行转账  (2)网银支付

询比保证金指定账户：

户    名：安徽大别山工程咨询有限公司

汇入银行：安徽霍山农村商业银行股份有限公司文盛支行

汇入银行帐号：20010048352066600000021

备注：1、汇出账户要求：应为询比单位账户；

2、询比保证金到达指定账户截止时间为：2021年01月21日15时00分前；

3、询比单位必须在询比保证金银行汇单备注栏注明本采购项目编号

霍山永安生态陵园有限公司

安徽大别山工程咨询有限公司

2021年 01 月14日

第二章  供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：霍山永安生态陵园有限公司 地址：霍山县经济开发区高桥湾路 联系人：张先生 电话：13856430620 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：安徽大别山工程咨询有限公司 地 址：安徽霍山经济开发区高桥湾路 联 系 人：储 工 电 话：0564-5020033 13865788561 |
| 3 | 项目名称 | 霍山县殡仪馆电梯采购及安装采购项目 |
| 4 | 项目地点 | 霍山县 |
| 5 | 资金来源及比例 | 企业自筹资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 项目范围 | 详见询比公告 |
| 8 | 供货期限 | 以签订合同为准 |
| 9 | 质量要求 | 合格，质保期24个月 |
| 10 | 安全目标 | 无安全责任事故 |
| 11 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 详见询比采购公告 |
| 12 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 13 | 供应商不得存在的其他关联情形 | (1)与采购人存在利害关系且可能影响询比采购公正性； (2)与本询比采购项目的其他供应商为同一个单位负责人； (3)与本询比采购项目的其他供应商存在控股、管理关系； (4)与本项目的相关采购人存在隶属关系或者其他利害关系； (5)被依法暂停或者取消报价资格； (6)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (7)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (8)在最近三年内发生发生过重大质量、安全责任事故(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)； (9)法律法规规定的其他情形。 |
| 14 | 供应商不得存在的其他不良状况或不良信用 | (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的， 信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）； (2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的， 国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）； (3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的， 信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）； (4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的， 中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）。 |
| 15 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 16 | 报价预备会 | 不召开 |
| 17 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 构成询比采购文件的其他材料 | 采购人发布的有关本次询比采购的补遗书（澄清与修改）等 |
| 19 | 供应商要求澄清询比采购文件的截止时间 | 时间：递交报价文件截止之日1天前； 形式：书面形式（如邮件、信函、传真等）。 |
| 20 | 询比采购文件澄清发出的形式 | 询比采购文件澄清将在安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn）“招标采购栏”发出，供应商应自行下载。 |
| 21 | 供应商确认收到询比采购文件澄清 | 供应商应关注采购公告载明的网站，及时下载询比采购文件澄清。 |
| 22 | 询比采购文件修改发出的形式 | 询比采购文件修改将在安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn）“招标采购栏”发出，供应商应自行下载。 |
| 23 | 供应商确认收到询比采购文件修改 | 供应商应关注采购公告载明的网站，及时下载询比采购文件修改，无需回复确认。 |
| 24 | 报价文件包含的内容 | 见报价清单 |
| 25 | 构成报价文件的其他材料 | 无 |
| 26 | 增值税税金的计算方法 | 报价为含税价 |
| 27 | 报价方式和 最高报价限价 | 人民币 柒拾捌万元整（¥：780000.00），超过此限价的报价为无效响应。 |
| 28 | 是否接受调价函 | 否 |
| 29 | 报价的其他要求 | 无 |
| 30 | 询比有效期 | 60天 |
| 31 | 报价保证金 | 见询比公告 |
| 32 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 33 | 近年财务状况的年份要求 | 无 |
| 34 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 无 |
| 35 | 响应性文件的密封和标记 | 供应商应将纸质响应性文件的正本和副本分别密封（正本一个封套，副本共一个封套），并在封袋上注明“正本”或“副本”，投标文件份数为一式叁份（正本一份，副本二份）。在骑缝处和封条上加盖响应人公章和法定代表人（或授权代理人）签字或盖章（注：投标书不准活页装订，应胶装成册，响应人所递交的响应性文件应按照响应性文件组成及格式、响应性文件的密封要求以及，否则视为无效投标。响应性文件所有内容以纸质正本为准。）。 |
| 36 | 封套上应载明的信息 | 霍山县殡仪馆电梯采购及安装采购项目报价文件 在 年 月 日 时 分（递交截止时间）前不得开启 供应商名称：. 注：封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人或者委托代理人签字。 |
| 37 | 递交报价文件地点 | 详见询比采购公告 |
| 38 | 是否退还报价文件 | 不予退还。 |
| 39 | 开启时间和地点 | 开启时间：同报价截止时间 开启地点：同递交报价文件地点 供应商应派法定代表人或委托代理人参加。 |
| 40 | 评审小组的组建 | 按相关法律法规执行 |
| 41 | 评审小组推荐成交候选人的人数 | 1家 |
| 42 | 成交候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：安徽大别山国投集团（www.ahdmig.cn） 公示期限：1个工作日 |
| 43 | 确定成交候选人 | 见评审办法 |
| 44 | 是否授权评审小组确定成交人 | 否 |
| 45 | 成交通知书和成交结果通知发出的形式 | 书面形式 |
| 46 | 履约保证金 | / |
| 47 | 签约合同价的确定原则 | 按照最终报价执行 |
| 48 | 付款方式 | 合同签订后七个工作日内付合同价款的20%，设备进场前10个工作日内支付合同价款20%，设备进场经验收合格后付合同价款40%，安装竣工并取得质量监督部门验收合格后支付尾款（无息），同时开具合同价5%的银行质量保函。每次付款前需提供增值税专用发票。 |
| 49 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费：投标人中标后在领取成交通知书前缴纳中标代理服务费，代理服务费用标准参照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展改革委发改价格[2011]534号、安徽省物价局皖价服[2008]210号规定，投标人中标后在领取成交通知书前缴纳中标（成交）价1.5%的采购代理服务费。请投标人充分考虑此项费用。 |

第三章  评审办法

3.1报价文件的评审

1、评审工作由依法组建的询比小组负责。询比小组根据询比文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程并推荐成交候选人。

2、审查供应商的报价是否超过采购预算：询比小组将审查每个供应商的报价，如超过采购预算，则其报价文件将被拒绝。

3、审查供应商是否具备合格的供应商资格：询比小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

4、审查报价文件是否实质性响应询比文件的要求:

4.1对于经审查确定为资格合格的供应商，询比小组将审查其报价文件是否对询比文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

4.2实质性响应的报价文件是指与询比文件要求的条款、条件和技术规格相符，没有偏离的报价文件。没有实质性响应询比文件要求的报价文件将被拒绝。询比小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

4.3报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作为废标处理：

（1）报价文件未按询价文件规定有效签署和加盖公章的；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定的；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、标准以及商务条款要求的；

（4）报价文件服务标准和方法等明显不符合询价文件要求的；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）不符合询比文件规定的其他实质性要求的。

5、报价的审查：所有供应商的报价均以报价文件中报价表的总报价为准。询比文件报价表中的总报价即为评标价。报价文件中的分项报价合计与总报价不一致的，供应商应按总报价相应修改分项报价。如果供应商不按照上述原则修正其总报价及分项报价，则其报价文件将被拒绝。

6、澄清：询比小组对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，可以要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询比小组将否决其报价。

3.2否决或取消询比

3.2.1参照中华人民共和国政府采购法律法规和《国有企业采购操作规范》的有关规定，出现下列情形之一的，询比小组将否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的;

3、询比小组经评审认为所有投标文件都不符合询比文件要求的。

3.2.2如果参与的供应商不足2家的，可经采购人批准后，现场转为单一来源谈判方式采购。

3.3评审方法和标准

3.3.1询比小组首先进行资格性审查、符合性审查。

3.3.2询比小组按现场签到顺序分别邀请供应商对询比响应文件进行沟通评议，分别对供应商的服务、质量、价格进行询问比较，采购人不保证供应商低价中标。

3.3.3评议结束后，供应商再报出最终报价，由询比小组综合评审，根据综合评审结果推荐成交候选人1-3名。

第四章  采购需求

一、电梯具体数量及技术参数：详见施工图纸

| 梯号 | 电梯名称 | 载重 （kg） | 速度 (m/s) | 层站 | 提升高度 (mm) | 井道尺寸 (mm) | 开门尺寸 (mm) | 轿厢尺寸 (mm) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | 客梯 | 1000 | 1 | 2层2站 | 4600 | 2300*2400 | 900*2100 | 1600*1500 | 1 |
| DT2 | 客梯兼无障碍 | 1000 | 1 | 2层2站 | 4600 | 2300*2400 | 900*2100 | 1600*1500 | 1 |
| DT3 | 简易担架梯 | 1000 | 1 | 2层2站 | 4600 | 2100*2900 | 900*2100 | 1100*2100 | 1 |
| DT4 | 简易担架梯 | 1000 | 1 | 2层2站 | 4600 | 2100*2900 | 900*2100 | 1100*2100 | 1 |

二、电梯具体功能配置要求：

环境和工作条件

除技术规格中另有规定外，投标人提供的一切货物应能按下列条件运行：

1.电源：动力380V(±7％)、照明220V(±7％)，50Hz。（三相五线制）

2.机房温度：-5℃～+40℃。

3.工作环境湿度：0～85%RH。

4.机房位置：详见图纸。

5.提升高度：详见参数表。

投标范围

1.电梯主机、辅助设备、控制系统的制造；

2.外购件及系统配套；

3.备品备件、易损件、专用安装及维修工具及安装材料；

4.井道中支撑钢梁、地坎牛腿、轿顶护栏等；

5.设备包装、运输、卸车、就位；

6.投标人负责安装、调试、培训、验收、售后技术服务；

7.验收、取证及发生费用；

8.提供锁梯、操作箱及三角钥匙；

9.招标文件中要求的其他内容；

10.综上所述，投标人须为用户提供“交钥匙”工程；

11 中标人应免费为招标人培训不少于5名技术人员；

12.设备交付时间：按合同要求交货。

技术规格及要求

1.曳引机传动方式：永磁同步无齿轮曳引机

2.轿厢顶：LED筒灯设计，发纹不锈钢面版，轿箱净高度不小于2600mm

3.轿厢壁：轿厢后壁、轿厢两侧及前壁304发纹不锈钢

4.地板：大理石地板

5.轿门：304#发纹不锈钢面板,。开门宽度不小于900mm，开门高度不小于2100mm

6.厅门：层层均为304#发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

7.门套：层层均为304#发纹不锈钢标准小门套

8.轿厢地坎：硬质铝合金

9.厅门地坎：硬质铝合金

10.厅外召唤：采用发纹不锈钢，表贴式液晶显示（按钮带盲文）

11.轿厢操作盘及轿内显示：与前壁一体式发纹不锈钢操作面板（不可嵌入安装），液晶显示,尺寸不小于9寸

12.无障碍电梯需充分考虑满足无障碍设计规范（包括：轿厢应设高850mm~900mm发纹不锈钢扶手；轿厢内应设电梯运行显示装置和报层音响；轿厢后壁采用有镜面效果的材料；设置高度为0.9～1.1m残疾人操纵盘带盲文的选层按钮）

功能要求

1.光幕保护功能

2.泊梯功能

3.层高自测定功能

4.超载保护功能

5.电动机过载保护功能

6运行次数显示功能

7.故障自动检测及存储功能

8.轿顶检修操作功能

9.五方通话功能（控制柜到控制中心的连线由总承包单位负责）

10.开关门时间超常保护功能

11.开门异常自动选层功能

12.满载直驶运行功能

13.停车在非门区报警功能

14.无效内指令自动消除功能

15.机房内检修操作功能

16.轿内通风自动控制功能

17.开门时间自动控制功能

18.门过载保护功能

19.起动补偿功能

20.停电应急照明功能

21.位置异常自动校正功能

22.警铃报警功能

23.轿内照明自动控制功能

24.开门时间自动调整功能

25.消防功能（消防梯）

26.全集选控制运行功能

27.微动平层功能(提升高度≥45米)

28.超载报警功能

29.待机定期自检

30.反向内指令自动消除功能

31.超速电气及机械保护功能

32.电动机空转保护功能

33.错误指令消除功能

34.故障低速自救运行功能

35.火灾运行管理功能（即消防探测，火灾自动返回基站）

36.预留轿厢监控视频数字信号接口

37.轿顶逃生窗

38.断电再平层（蓄电池）

39、所投产品电梯须为一线品牌

40、质保期为24个月。

第五章  询比文件格式

霍山县殡仪馆电梯采购及安装采购项目

询

比

文

件

供应商：                           （盖单位章）

年        月         日

目  录

- 报价函

- 授权委托书或法定代表人身份证明

- 资格审查资料

- 询比供货及服务方案

- 已标价报价清单

- 承诺函

一、报价函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了     （项目名称）采购文件的全部内容，在考察现场后，愿意按采购文件规定提供总报价为人民币（大写）                  （¥           ），并按合同约定实施和完成项目。

1、我方根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购方要求完成施工，并通过采购方验收。

2、我方已详细阅读采购文件全部内容，我方正式认可本次采购文件，并对采购文件各项条款均无异议。

3、我方同意采购文件规定的付款方式。

4、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照合同约定完成你方服务需求内所涉及的内容。

5、我方在此声明，报价文件所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报 价 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改       （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年        月       日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：  （法定代表人亲笔签字）   性别：     年龄：    职务：

系                    （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                 （盖单位章）

年      月      日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、资格审查资料

供应商基本情况

格式由参加询比的供应商自行设计，主要反映供应商的总体情况，包括法定代表人及代理人身份证复印件、营业执照、资质证书、业绩等材料，要求材料真实、可信，并附复印件加盖公章，相关要求见询比公告。

- 已标价报价清单

（一）响应报价书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 投标报价（人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 完成时间 |  |
| 付款方式 | 响应 |
| 备 注 | 详细报价详见“ 响应报价书报价清单 ” |

备注：1、投标报价为投标人在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。成交人应向招标单位出具税务发票。

2、本《项目报价书》中如存在大写金额与小写金额不一致的，供应商须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。

3、本项目为二轮报价，本《项目报价书》为第一轮报价，第一轮报价高于预算价的按无效投标处理。

投标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人：      (签字或盖法人印章)

日   期：            年        月        日

- 响应报价书报价清单

| 梯号 | 电梯名称 | 载重 （kg） | 速度 (m/s) | 层站 | 提升高度 (mm) | 井道尺寸 (mm) | 开门尺寸 (mm) | 轿厢尺寸 (mm) | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | 客梯 | 1000 | 1 | 2层2站 | 4600 | 2300*2400 | 900*2100 | 1600*1500 | 1 |  |  |
| DT2 | 客梯兼无障碍 | 1000 | 1 | 2层2站 | 4600 | 2300*2400 | 900*2100 | 1600*1500 | 1 |  |  |
| DT3 | 简易担架梯 | 1000 | 1 | 2层2站 | 4600 | 2100*2900 | 900*2100 | 1100*2100 | 1 |  |  |
| DT4 | 简易担架梯 | 1000 | 1 | 2层2站 | 4600 | 2100*2900 | 900*2100 | 1100*2100 | 1 |  |  |

详细具体要求见采购需求。

（三）最终投标报价书

| 项目名称 | 霍山县殡仪馆电梯采购及安装采购项目 |
| --- | --- |
| 招标编号 | DBSCG-2021- |
| 供应商全称 |  |
| 投标报价（人民币） | 大写： 元 小写： 元 |
| 完成时间 |  |
| 备 注 | 详细报价详见“最终投标报价书报价清单 ” |

法定代表人或其委托代理人(签字或盖法人印章)：

备注：1、投标报价为投标人在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次谈判全部内容及人员工资、材料费、工具费、税费等所发生的所有费用等。成交人应向招标单位出具税务发票。

2、本《最终投标报价书》中如存在大写金额与小写金额不一致的，投标人须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。

3、本项目为二轮报价，本《项目报价书》为第二轮报价，即最终报价，最终报价高于或等于第一轮报价的按无效投标处理。

注：本《最终投标报价书》由投标人在谈判现场依谈判情况填写（勿需装订在谈判文件内）。

（四）最终投标报价书报价清单

| 梯号 | 电梯名称 | 载重 （kg） | 速度 (m/s) | 层站 | 提升高度 (mm) | 井道尺寸 (mm) | 开门尺寸 (mm) | 轿厢尺寸 (mm) | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | 客梯 | 1000 | 1 | 2层2站 | 4600 | 2300*2400 | 900*2100 | 1600*1500 | 1 |  |  |
| DT2 | 客梯兼无障碍 | 1000 | 1 | 2层2站 | 4600 | 2300*2400 | 900*2100 | 1600*1500 | 1 |  |  |
| DT3 | 简易担架梯 | 1000 | 1 | 2层2站 | 4600 | 2100*2900 | 900*2100 | 1100*2100 | 1 |  |  |
| DT4 | 简易担架梯 | 1000 | 1 | 2层2站 | 4600 | 2100*2900 | 900*2100 | 1100*2100 | 1 |  |  |

详细具体要求见采购需求。

五、承诺函

致：                （采购人）

我单位参与           （项目名称）的报价，现在此承诺：至报价截止时间为止，近三年内           （供应商全称）、法定代表人        （姓名）不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位无放弃成交或放弃履约等不良行为。

特此承诺。

供应商： （加盖公章）

年   月   日