{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["材料单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"材料单","index":0,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,11,0],[12,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,19,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购需求"]
["分类","序号","物料名称","规格型号","单位","数量"]
["设备费",1,"柜体","800x600x2200，含柜内辅材、中间继电器、信号隔离器、配套集成","台",1]
[null,2,"PLC","西门子 S7 1500","套",1]
[null,3,"数显电流表",null,"套",1]
[null,4,"串口通讯网关",null,"台",2]
[null,5,"操作台","4工位","套",4]
[null,6,"工业以太网交换机","2光口，8千兆电口","台",2]
[null,7,"工控触摸屏","15吋","台",1]
[null,8,"工业以太网交换机","2光口，8千兆电口","台",1]
[null,9,"操作员工作站","独显，2路DVI输出","台",2]
[null,10,"控制、信号电缆、现场施工",null,"套",1]
["研发费",11,"工控组态软件（含上位机软件开发）",null,"套",1]
[null,12,"远程监控APP设计及开发",null,"套",1]
[null,13,"加工厂BIM（三维信息模型）建模",null,"套",1]
["技术服务费",14,"软件著作权编写及申请",null,"项",2]
[null,15,"故障停机逻辑开发及编程",null,"项",1]
["中控室",16,"标准集装箱房","4个标准打包箱内高2550CM包含门窗（不含基础）","项",1]
[null,17,"液晶拼接屏","3*3 46寸 3.5MM 9块液晶屏（含支架安装主机）","项",1]
[null,18,"隔墙","木基层打底，造型瓷砖修饰面，暗门制作","项",1]