{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["1 E.1 分部分项工程量清单计价表","2 附录F 措施项目清单计价表","3 附录G 不可竞争项目清单与计价表","4 H.1 其他项目清单与计价汇总表","5 附录I 税金计价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":0,"n_rows":184,"n_cols":14,"rows_kept":184,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,5],[1,11,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,6],[2,7,4,7],[2,8,2,13],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,3,13],[4,10,4,11],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,11],[5,12,6,12],[5,13,6,13],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,10,7,11],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,6],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,11],[8,12,9,12],[8,13,9,13],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,11],[10,12,11,12],[10,13,11,13],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[12,9,13,9],[12,10,13,11],[12,12,13,12],[12,13,13,13],[14,2,14,3],[14,5,14,6],[14,10,14,11],[15,2,15,3],[15,5,15,6],[15,10,15,11],[16,2,16,3],[16,5,16,6],[16,10,16,11],[17,0,17,13],[18,3,18,13],[19,0,19,13],[20,0,20,5],[20,11,20,13],[21,0,23,0],[21,1,23,1],[21,2,23,3],[21,4,23,4],[21,5,23,6],[21,7,23,7],[21,8,21,13],[22,8,23,8],[22,9,23,9],[22,10,22,13],[23,10,23,11],[24,2,24,3],[24,5,24,6],[24,10,24,11],[25,2,25,3],[25,5,25,6],[25,10,25,11],[26,2,26,3],[26,5,26,6],[26,10,26,11],[27,2,27,3],[27,5,27,6],[27,10,27,11],[28,2,28,3],[28,5,28,6],[28,10,28,11],[29,2,29,3],[29,5,29,6],[29,10,29,11],[30,2,30,3],[30,5,30,6],[30,10,30,11],[31,2,31,3],[31,5,31,6],[31,10,31,11],[32,2,32,3],[32,5,32,6],[32,10,32,11],[33,2,33,4],[33,5,33,6],[33,10,33,11],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,3],[34,4,35,4],[34,5,35,6],[34,7,35,7],[34,8,35,8],[34,9,35,9],[34,10,35,11],[34,12,35,12],[34,13,35,13],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,3],[36,4,37,4],[36,5,37,6],[36,7,37,7],[36,8,37,8],[36,9,37,9],[36,10,37,11],[36,12,37,12],[36,13,37,13],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[38,2,39,3],[38,4,39,4],[38,5,39,6],[38,7,39,7],[38,8,39,8],[38,9,39,9],[38,10,39,11],[38,12,39,12],[38,13,39,13],[40,2,40,3],[40,5,40,6],[40,10,40,11],[41,0,41,13],[42,3,42,13],[43,0,43,13],[44,0,44,5],[44,11,44,13],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[45,2,47,3],[45,4,47,4],[45,5,47,6],[45,7,47,7],[45,8,45,13],[46,8,47,8],[46,9,47,9],[46,10,46,13],[47,10,47,11],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[48,2,49,3],[48,4,49,4],[48,5,49,6],[48,7,49,7],[48,8,49,8],[48,9,49,9],[48,10,49,11],[48,12,49,12],[48,13,49,13],[50,2,50,3],[50,5,50,6],[50,10,50,11],[51,2,51,3],[51,5,51,6],[51,10,51,11],[52,2,52,3],[52,5,52,6],[52,10,52,11],[53,2,53,3],[53,5,53,6],[53,10,53,11],[54,2,54,3],[54,5,54,6],[54,10,54,11],[55,2,55,3],[55,5,55,6],[55,10,55,11],[56,2,56,3],[56,5,56,6],[56,10,56,11],[57,2,57,3],[57,5,57,6],[57,10,57,11],[58,2,58,3],[58,5,58,6],[58,10,58,11],[59,2,59,3],[59,5,59,6],[59,10,59,11],[60,2,60,3],[60,5,60,6],[60,10,60,11],[61,2,61,3],[61,5,61,6],[61,10,61,11],[62,2,62,3],[62,5,62,6],[62,10,62,11],[63,2,63,3],[63,5,63,6],[63,10,63,11],[64,2,64,4],[64,5,64,6],[64,10,64,11],[65,2,65,4],[65,5,65,6],[65,10,65,11],[66,2,66,3],[66,5,66,6],[66,10,66,11],[67,2,67,3],[67,5,67,6],[67,10,67,11],[68,2,68,3],[68,5,68,6],[68,10,68,11],[69,2,69,3],[69,5,69,6],[69,10,69,11],[70,0,70,13],[72,3,72,13],[73,0,73,13],[74,0,74,5],[74,11,74,13],[75,0,77,0],[75,1,77,1],[75,2,77,3],[75,4,77,4],[75,5,77,6],[75,7,77,7],[75,8,75,13],[76,8,77,8],[76,9,77,9],[76,10,76,13],[77,10,77,11],[78,0,80,0],[78,1,80,1],[78,2,80,3],[78,4,80,4],[78,5,80,6],[78,7,80,7],[78,8,80,8],[78,9,80,9],[78,10,80,11],[78,12,80,12],[78,13,80,13],[81,2,81,3],[81,5,81,6],[81,10,81,11],[82,0,83,0],[82,1,83,1],[82,2,83,3],[82,4,83,4],[82,5,83,6],[82,7,83,7],[82,8,83,8],[82,9,83,9],[82,10,83,11],[82,12,83,12],[82,13,83,13],[84,2,84,3],[84,5,84,6],[84,10,84,11],[85,2,85,3],[85,5,85,6],[85,10,85,11],[86,2,86,3],[86,5,86,6],[86,10,86,11],[87,2,87,3],[87,5,87,6],[87,10,87,11],[88,2,88,3],[88,5,88,6],[88,10,88,11],[89,2,89,3],[89,5,89,6],[89,10,89,11],[90,2,90,3],[90,5,90,6],[90,10,90,11],[91,2,91,3],[91,5,91,6],[91,10,91,11],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[92,2,93,3],[92,4,93,4],[92,5,93,6],[92,7,93,7],[92,8,93,8],[92,9,93,9],[92,10,93,11],[92,12,93,12],[92,13,93,13],[94,0,94,13],[95,3,95,13],[96,0,96,13],[97,0,97,5],[97,11,97,13],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[98,2,100,3],[98,4,100,4],[98,5,100,6],[98,7,100,7],[98,8,98,13],[99,8,100,8],[99,9,100,9],[99,10,99,13],[100,10,100,11],[101,2,101,3],[101,5,101,6],[101,10,101,11],[102,2,102,3],[102,5,102,6],[102,10,102,11],[103,2,103,3],[103,5,103,6],[103,10,103,11],[104,2,104,3],[104,5,104,6],[104,10,104,11],[105,2,105,3],[105,5,105,6],[105,10,105,11],[106,2,106,3],[106,5,106,6],[106,10,106,11],[107,2,107,3],[107,5,107,6],[107,10,107,11],[108,2,108,4],[108,5,108,6],[108,10,108,11],[109,2,109,4],[109,5,109,6],[109,10,109,11],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[110,2,111,3],[110,4,111,4],[110,5,111,6],[110,7,111,7],[110,8,111,8],[110,9,111,9],[110,10,111,11],[110,12,111,12],[110,13,111,13],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[112,2,113,3],[112,4,113,4],[112,5,113,6],[112,7,113,7],[112,8,113,8],[112,9,113,9],[112,10,113,11],[112,12,113,12],[112,13,113,13],[114,2,114,3],[114,5,114,6],[114,10,114,11],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[115,2,116,3],[115,4,116,4],[115,5,116,6],[115,7,116,7],[115,8,116,8],[115,9,116,9],[115,10,116,11],[115,12,116,12],[115,13,116,13],[117,2,117,3],[117,5,117,6],[117,10,117,11],[118,2,118,3],[118,5,118,6],[118,10,118,11],[119,0,119,13],[120,3,120,13],[121,0,121,13],[122,0,122,5],[122,11,122,13],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[123,2,125,3],[123,4,125,4],[123,5,125,6],[123,7,125,7],[123,8,123,13],[124,8,125,8],[124,9,125,9],[124,10,124,13],[125,10,125,11],[126,2,126,3],[126,5,126,6],[126,10,126,11],[127,2,127,3],[127,5,127,6],[127,10,127,11],[128,2,128,3],[128,5,128,6],[128,10,128,11],[129,2,129,3],[129,5,129,6],[129,10,129,11],[130,2,130,3],[130,5,130,6],[130,10,130,11],[131,2,131,3],[131,5,131,6],[131,10,131,11],[132,2,132,3],[132,5,132,6],[132,10,132,11],[133,2,133,4],[133,5,133,6],[133,10,133,11],[134,2,134,4],[134,5,134,6],[134,10,134,11],[135,2,135,3],[135,5,135,6],[135,10,135,11],[136,2,136,3],[136,5,136,6],[136,10,136,11],[137,2,137,3],[137,5,137,6],[137,10,137,11],[138,2,138,3],[138,5,138,6],[138,10,138,11],[139,2,139,4],[139,5,139,6],[139,10,139,11],[140,2,140,4],[140,5,140,6],[140,10,140,11],[141,2,141,3],[141,5,141,6],[141,10,141,11],[142,2,142,3],[142,5,142,6],[142,10,142,11],[143,2,143,3],[143,5,143,6],[143,10,143,11],[144,2,144,3],[144,5,144,6],[144,10,144,11],[145,2,145,3],[145,5,145,6],[145,10,145,11],[146,2,146,3],[146,5,146,6],[146,10,146,11],[147,2,147,3],[147,5,147,6],[147,10,147,11],[148,0,148,13],[150,3,150,13],[151,0,151,13],[152,0,152,5],[152,11,152,13],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[153,2,155,3],[153,4,155,4],[153,5,155,6],[153,7,155,7],[153,8,153,13],[154,8,155,8],[154,9,155,9],[154,10,154,13],[155,10,155,11],[156,2,156,3],[156,5,156,6],[156,10,156,11],[157,2,157,3],[157,5,157,6],[157,10,157,11],[158,2,158,3],[158,5,158,6],[158,10,158,11],[159,2,159,4],[159,5,159,6],[159,10,159,11],[160,2,160,4],[160,5,160,6],[160,10,160,11],[161,0,162,0],[161,1,162,1],[161,2,162,3],[161,4,162,4],[161,5,162,6],[161,7,162,7],[161,8,162,8],[161,9,162,9],[161,10,162,11],[161,12,162,12],[161,13,162,13],[163,0,164,0],[163,1,164,1],[163,2,164,3],[163,4,164,4],[163,5,164,6],[163,7,164,7],[163,8,164,8],[163,9,164,9],[163,10,164,11],[163,12,164,12],[163,13,164,13],[165,2,165,3],[165,5,165,6],[165,10,165,11],[166,2,166,4],[166,5,166,6],[166,10,166,11],[167,2,167,3],[167,5,167,6],[167,10,167,11],[168,2,168,3],[168,5,168,6],[168,10,168,11],[169,2,169,3],[169,5,169,6],[169,10,169,11],[170,2,170,3],[170,5,170,6],[170,10,170,11],[171,2,171,3],[171,5,171,6],[171,10,171,11],[172,2,172,3],[172,5,172,6],[172,10,172,11],[173,2,173,3],[173,5,173,6],[173,10,173,11],[174,2,174,3],[174,5,174,6],[174,10,174,11],[175,2,175,3],[175,5,175,6],[175,10,175,11],[176,2,176,3],[176,5,176,6],[176,10,176,11],[177,2,177,3],[177,5,177,6],[177,10,177,11],[178,2,178,3],[178,5,178,6],[178,10,178,11],[179,2,179,3],[179,5,179,6],[179,10,179,11],[180,2,180,3],[180,5,180,6],[180,10,180,11],[181,2,181,3],[181,5,181,6],[181,10,181,11],[182,0,182,13],[183,3,183,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：预拌砂浆燃气工程",{"$nulls":10},"第1页 共7页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["1","031007011001","综合调压柜RX800/0.4c",null,"1.P进：0.2~0.4mpa\nP出：20~30kpa\n2.进口口径:dn100\n出口口径:dn150\n3.执行标准：GB27791-2011\n4.调压器额定流量Q=800Nm3/h","台",null,"1.000"]
[]
["2","030701010001","过滤器GYQ-100A",null,"1.PN=1.6Mpa\n2.型号：GYQ-100A\n3.过滤精度：20μm","台",null,"2.000"]
["3","031001006001","pe管dn160",null,"1.口径：DN160\n2.材质：PE80 SDR11\n3.执行标准：GB15558.1-2015\n4.已包含相关管件主材费及安装费","m",null,"175.000"]
[]
["4","031001006001","pe管dn110",null,"1.口径：DN110\n2.材质：PE80 SDR11\n3.执行标准：GB15558.1-2015\n4.已包含相关管件主材费及安装费","m",null,"8.000"]
[]
["5","031001006001","pe管dn63",null,"1.口径：DN63\n2.材质：PE80 SDR11\n3.执行标准：GB15558.1-2015\n4.已包含相关管件主材费及安装费","m",null,"32.000"]
[]
["6","WB031001002001","警示带",null,"1.宽度：200mm\n2.施工依据城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ33-2005)","m",null,"238.000"]
["7","WB031001002002","示踪线",null,"1.型号：1.3*2/0.21\n2.施工依据城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ33-2005)","m",null,"238.000"]
["8","WB031001002003","地面警示标志桩安装",null,"1.材质：玻璃钢\n2.城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ33-2005)","个",null,"10.000"]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：预拌砂浆燃气工程",{"$nulls":10},"第2页 共7页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["9","031001002001","无缝钢管d159*6",null,"1.无缝钢管d159*6\n2.已包含相关管件主材费及安装费","m",null,"2.000"]
["10","031001002001","无缝钢管d108*5",null,"1.无缝钢管d108*5\n2.已包含相关管件主材费及安装费","m",null,"1.000"]
["11","031001002001","无缝钢管d273(套管用）",null,"1.无缝钢管d273(套管用）","m",null,"7.000"]
["12","031001002001","无缝钢管d219(套管用）",null,"1.无缝钢管d219(套管用）","m",null,"0.500"]
["13","031001002001","无缝钢管d159(套管用）",null,"1.无缝钢管d159(套管用）","m",null,"10.000"]
["14","WB031211002001","动力工具除锈",null,"1.钢管除锈","m2",null,"1.256"]
["15","031201001001","管道刷油",null,"1.钢管刷漆\n2.依据城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ33-2005)","m2",null,"1.260"]
["16","031003011001","法兰dn100",null,"1.法兰dn100","副",null,"0.500"]
["17","031003011002","法兰dn150",null,"1.法兰dn150","副",null,"0.500"]
[null,null,"2.生产-室内",{"$nulls":4},""]
["18","031003003001","涡轮传动球阀dn150",null,"1.规格：DN150\n2.型号：Q347F-16C\n3.执行标准：GB/T12237-2021\n4.成品铸钢\n5.涡轮传动","个",null,"2.000"]
[]
["19","031003003001","防爆电磁阀dn150",null,"1.法兰连接\n2.工作压力：30kpa\n3.执行标准：CJ/T394-2018\n4.PN=1.6Mpa\n5.断电关闭，人工复位\n6.电源电压:AC220V/50HZ\n7.规格：DN150","个",null,"1.000"]
[]
["20","031003003003","法兰球阀dn150",null,"1.口径：DN150\n2.规格：Q41F-16C\n3.执行标准：GB/T12237-2007\n4.材质：成品铸钢","个",null,"1.000"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：预拌砂浆燃气工程",{"$nulls":10},"第3页 共7页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["21","031003003003","法兰球阀dn50",null,"1.口径：DN50\n2.规格：Q41F-16C\n3.执行标准：GB/T12237-2007\n4.材质：成品铸钢","个",null,"1.000"]
[]
["22","030601002001","膜盒压力表（0-60kpa）",null,"膜盒压力表（0-60kpa）","台",null,"1.000"]
["23","031005005001","燃气阻燃器",null,"1.燃气阻燃器","台",null,"1.000"]
["24","031001002001","无缝钢管d159*6",null,"1.无缝钢管d159*6\n2.已包含相关管件主材费及安装费","m",null,"25.000"]
["25","031001002001","无缝钢管d89*4.5",null,"1.无缝钢管d89*4.5\n2.已包含相关管件主材费及安装费","m",null,"2.000"]
["26","031001002001","无缝钢管d57*4",null,"1.无缝钢管d57*4\n2.已包含相关管件主材费及安装费","m",null,"33.000"]
["27","031001002001","无缝钢管d273(套管用）",null,"1.无缝钢管d273(套管用）","m",null,"0.300"]
["28","031001002001","无缝钢管d108(套管用）",null,"1.无缝钢管d108(套管用）","m",null,"0.300"]
["29","WB031211002001","动力工具除锈",null,"1.钢管除锈","m2",null,"18.947"]
["30","031201001001","管道刷油",null,"1.钢管刷漆\n2.依据城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ33-2005)","m2",null,"18.950"]
["31","031003011001","法兰片dn150",null,"1.法兰片dn150","副",null,"4.500"]
["32","031003011001","法兰片dn50",null,"1.法兰片dn50","副",null,"1.000"]
["33","031003011002","法兰片dn80",null,"1.法兰片dn80","副",null,"0.500"]
["34","031003011006","法兰盖平面dn150",null,"1.法兰盖平面dn150","副",null,"0.500"]
["35","031003011006","法兰盖平面dn80",null,"1.法兰盖平面dn80","副",null,"0.500"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,null,"3.生产-土建",{"$nulls":4},""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：预拌砂浆燃气工程",{"$nulls":10},"第4页 共7页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["36","040101002001","挖沟槽土（石）方",null,"1.挖沟槽土（石）方\n2.施工方式：人机配合\n3.施工依据城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ33-2005)\n4.土方不装车，侧边合理范围内堆放\n5.土石方比例：投标人自行勘察现场慎重报价。","m3",null,"193.000"]
[]
[]
["37","WB010101011001","人工清底",null,"1.人工清底\n2.清底宽度依据土方开挖底部宽度","m2",null,"166.600"]
["38","040103001001","回填方",null,"1.已扣除管材体积\n2.原土回填，夯实。\n3.管沟回填若无土回填，取自原场地其他土回填。","m3",null,"189.759"]
[]
["39","WB040501021001","砂垫层",null,"1.砂垫层\n2.回填砂","m3",null,"46.368"]
["40","040103002001","余方弃置",null,"1.余方弃置","m3",null,"3.240"]
["41","010404001001","调压柜基础垫层",null,"1.调压柜基础垫层\n2.C15商品砼非泵送","m3",null,"2.400"]
["42","011702001002","调压柜基础垫层模板",null,"1.调压柜基础垫层模板","m2",null,"2.800"]
["43","010401001001","调压柜基础（砖基础）",null,"1.调压柜基础（砖基础）\n2.蒸压灰砂砖240×115×53","m3",null,"15.600"]
["44","010404001001","调压柜平面砼基础",null,"1.调压箱平面砼基础\n2.商品砼（非泵送）\n3.砼等级：C25","m3",null,"3.000"]
["45","011702001001","调压柜平面砼基础模板",null,"1.调压柜平面砼基础模板","m2",null,"2.200"]
["46","011203001001","零星抹灰",null,"1.零星抹灰","m2",null,"18.200"]
["47","031001011001","管道碰头dn110",null,"1.管道碰头\n2.碰头口径dn110\n3.施工依据城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ33-2005)","处",null,"1.000"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：预拌砂浆燃气工程",{"$nulls":10},"第5页 共7页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["48","031002003001","穿墙套管制作与安装dn110",null,"1.穿墙套管制作与安装dn110","个",null,"1.000"]
["49","031002003001","穿墙套管制作与安装dn250",null,"1.穿墙套管制作与安装dn250","个",null,"1.000"]
["50","031002003002","电磁阀接线",null,"1.电磁阀接线","项",null,"1.000"]
["51","031002001001","管道支吊架制作与安装",null,"1.管道支吊架制作与安装","kg",null,"120.000"]
["52","WB031002001001","成品管卡安装",null,"1.成品管卡安装","个",null,"60.000"]
["53","010607001001","调压柜护栏",null,"1.调压箱护栏\n2.材质：不锈钢（高2m）","m2",null,"30.600"]
["54","WB031002003001","精密设备保护箱安装",null,"1.设备保护设施\n2.材质：不锈钢","m2",null,"1.500"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,null,"4.厨房-庭院",{"$nulls":4},""]
["55","031007011002","燃气调压箱RX50/0.4A",null,"1.P进：0.2~0.4mpa\nP出：3kpa\n2.进口口径:dn25\n出口口径:dn40\n3.执行标准：GB27791-2011\n4.调压器额定流量Q=50Nm3/h","台",null,"1.000"]
[]
["56","031003003005","法兰球阀dn50",null,"1.口径：DN50\n2.规格：Q41F-16C\n3.执行标准：GB/T12237-2007\n4.材质：成品铸钢","个",null,"1.000"]
[]
["57","031003001001","内螺纹铜球阀dn40",null,"1.内螺纹铜球阀dn40","个",null,"1.000"]
["58","031003003006","防爆电磁阀dn40",null,"1.法兰连接\n2.工作压力：3kpa\n3.执行标准：CJ/T394-2018\n4.PN=1.6Mpa\n5.断电关闭，人工复位\n6.电源电压:AC220V/50HZ\n7.规格：DN40","个",null,"1.000"]
[]
["59","031001002011","无缝钢管d57*4",null,"1.无缝钢管d57*4\n2.已包含相关管件主材费及安装费","m",null,"2.000"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：预拌砂浆燃气工程",{"$nulls":10},"第6页 共7页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["60","031001002012","无缝钢管d48*4",null,"1.无缝钢管d48*4\n2.已包含相关管件主材费及安装费","m",null,"0.500"]
["61","WB031211002001","动力工具除锈",null,"1.钢管除锈","m2",null,"0.433"]
["62","031201001001","管道刷油",null,"1.钢管刷漆\n2.依据城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ33-2005)","m2",null,"0.430"]
["63","031001001001","镀锌钢管dn40",null,"1.镀锌钢管dn40\n2.已包含相关管件主材费及安装费","m",null,"20.000"]
["64","031003011008","法兰dn50",null,"1.法兰dn50","副",null,"1.000"]
["65","031003011009","法兰dn40",null,"1.法兰dn40","副",null,"0.500"]
["66","031003011010","法兰dn25",null,"1.法兰dn25","副",null,"0.500"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,null,"5.厨房-室内",{"$nulls":4},""]
["67","031003001002","内螺纹铜球阀dn40",null,"1.内螺纹铜球阀dn40","个",null,"1.000"]
["68","031003001003","内螺纹铜球阀dn25",null,"1.内螺纹铜球阀dn25","个",null,"4.000"]
["69","031001001001","镀锌钢管dn40",null,"1.镀锌钢管dn40\n2.已包含相关管件主材费及安装费","m",null,"10.000"]
["70","031001001003","镀锌钢管dn25",null,"1.镀锌钢管dn25\n2.已包含相关管件主材费及安装费","m",null,"6.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,null,"6.厨房-土建",{"$nulls":4},""]
["71","010404001001","调压柜平面砼基础",null,"1.调压箱平面砼基础\n2.商品砼（非泵送）\n3.砼等级：C15","m3",null,"0.400"]
["72","011702001003","调压柜平面砼基础模板",null,"1.调压柜平面砼基础模板","m2",null,"1.200"]
["73","031002003001","穿墙套管制作与安装dn100",null,"1.穿墙套管制作与安装dn100","个",null,"1.000"]
["74","031002003003","电磁阀接线",null,"1.电磁阀接线","项",null,"1.000"]
["75","031002001001","管道支吊架制作与安装",null,"1.管道支吊架制作与安装","kg",null,"50.000"]
["76","WB031002001001","成品管卡安装",null,"1.成品管卡安装","个",null,"25.000"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：预拌砂浆燃气工程",{"$nulls":10},"第7页 共7页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
["77","010607001002","调压箱护栏",null,"1.调压箱护栏\n2.材质：不锈钢","m2",null,"6.380"]
["78","WB031002003001","精密设备保护箱安装",null,"1.成品表箱安装\n2.设备保护设施","m2",null,"1.500"]
["79","030816003001","焊缝X射线探伤",null,"1.焊缝X射线探伤","张",null,"55.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
[null,null,"7.报警器",{"$nulls":4},""]
["80","030904005001","生产报警器",null,"1、生产报警器\n2、包含可燃气体报警器、报警控制器、探测器、线缆、保护管、线槽、防爆接线盒、电磁阀、支架、土石方、调试等一系列内容","项",null,"1.000"]
[]
["81","030904005002","厨房报警器",null,"1、厨房报警器\n2、包含可燃气体报警器、报警控制器、探测器、线缆、保护管、线槽、防爆接线盒、电磁阀、支架、土石方、调试等一系列内容","项",null,"1.000"]
[]
["82","011705001001","大型机械设备进出场及安拆",null,"1、大型机械设备进出场及安拆","项",null,"1.000"]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},""]
{"$rows_empty":16}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"2 附录F 措施项目清单计价表","index":1,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,7,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,6,2,7],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,6,40,7],[41,0,41,7],[43,2,43,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录F 措施项目清单与计价表"]
["工程名称：预拌砂浆燃气工程",{"$nulls":6},"第1页 共1页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"计算基础","费率（%）",null,"金额（元）"]
["1","AC-01",null,"夜间施工增加费",null,null,"0.500"]
["2","AC-02",null,"二次搬运费",null,null,"1.000"]
["3","AC-03",null,"冬雨季施工增加费",null,null,"0.700"]
["4","AC-04",null,"已完工程及设备保护费",null,null,"0.300"]
["5","AC-05",null,"工程定位复测费",null,null,"0.600"]
["6","AC-06",null,"非夜间施工照明费",null,null,""]
["7","AC-07",null,"临时保护设施费",null,null,"0.100"]
["8","AC-08",null,"赶工措施费",null,null,""]
{"$rows_empty":30}
["合   计",{"$nulls":7},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"3 附录G 不可竞争项目清单与计价表","index":2,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,7,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,6,2,7],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,6,40,7],[41,0,41,7],[43,2,43,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录G 不可竞争项目清单与计价表"]
["工程名称：预拌砂浆燃气工程",{"$nulls":6},"第1页 共1页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"计算基数","费率（%）",null,"金额（元）"]
["1","AF-01",null,"环境保护费",null,null,"1.600"]
["2","AF-02",null,"文明施工费",null,null,"6.100"]
["3","AF-03",null,"安全施工费",null,null,"4.220"]
["4","AF-04",null,"临时设施费",null,null,"4.600"]
["5","AF-05",null,"环境保护税",null,null,""]
{"$rows_empty":33}
["合   计",{"$nulls":7},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"4 H.1 其他项目清单与计价汇总表","index":3,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[2,1,2,3],[2,4,2,5],[3,1,3,3],[3,4,3,5],[4,1,4,3],[4,4,4,5],[5,1,5,3],[5,4,5,5],[6,1,6,3],[6,4,6,5],[7,1,7,3],[7,4,7,5],[8,1,8,3],[8,4,8,5],[9,1,9,3],[9,4,9,5],[10,1,10,3],[10,4,10,5],[11,1,11,3],[11,4,11,5],[12,1,12,3],[12,4,12,5],[13,1,13,3],[13,4,13,5],[14,1,14,3],[14,4,14,5],[15,1,15,3],[15,4,15,5],[16,1,16,3],[16,4,16,5],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[18,1,18,3],[18,4,18,5],[19,1,19,3],[19,4,19,5],[20,1,20,3],[20,4,20,5],[21,1,21,3],[21,4,21,5],[22,1,22,3],[22,4,22,5],[23,1,23,3],[23,4,23,5],[24,1,24,3],[24,4,24,5],[25,1,25,3],[25,4,25,5],[26,1,26,3],[26,4,26,5],[27,1,27,3],[27,4,27,5],[28,1,28,3],[28,4,28,5],[29,1,29,3],[29,4,29,5],[30,1,30,3],[30,4,30,5],[31,1,31,3],[31,4,31,5],[32,1,32,3],[32,4,32,5],[33,1,33,3],[33,4,33,5],[34,1,34,3],[34,4,34,5],[35,1,35,3],[35,4,35,5],[36,1,36,3],[36,4,36,5],[37,1,37,3],[37,4,37,5],[38,1,38,3],[38,4,38,5],[39,1,39,3],[39,4,39,5],[40,1,40,3],[40,4,40,5],[41,0,41,3],[41,4,41,5],[43,2,43,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["H.1 其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：预拌砂浆燃气工程",{"$nulls":4},"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",null,null,"金额(元)"]
["1","暂列金额",null,null,"29000.00"]
["2","专业工程暂估价",null,null,""]
["3","计日工",null,null,""]
["4","总承包服务费",null,null,""]
{"$rows_empty":34}
["合  计",{"$nulls":3},"29000.00"]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"5 附录I 税金计价表","index":4,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,6,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[40,0,40,7],[42,2,42,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录I 税金计价表"]
["工程名称：预拌砂浆燃气工程",{"$nulls":5},"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",null,"计算基础",null,"计算基数",null,"费率(％)","金额(元)"]
["1","增值税",null,"分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额",{"$nulls":3},"9.000"]
{"$rows_empty":36}
["合  计",{"$nulls":7},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]